## 1 квартал 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
54 | КРУН-17 |  |  |  |  | 0
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0

## 2 квартал 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
54 | КРУН-17 |  |  |  |  | 0
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0

## 3 квартал 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | РП-71 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
2 | РП-10 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
3 | ТП-10 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
4 | ТП-13 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
5 | ТП-3А | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
6 | ТП-12 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
7 | ТП-2А | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
8 | ТП-23 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
9 | ТП-16 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | РП-2 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
11 | ТП-118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
12 | КТП-26 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
13 | КТП-116 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
14 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
15 | КТП-24 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | КТП-4 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
17 | КТП-25 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
18 | БКТП-113 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-132 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
20 | КТП-121 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
25 | КТП-10 "Судьи" | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
26 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
27 | ТП-4181 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
28 | ТП-4182 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
29 | ТП-4183 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
30 | ТП-5 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
31 | ТП-26 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
32 | КТП-160 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
33 | ТП-320 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
34 | МТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
35 | КТП-361 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
36 | ТП-3631 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
37 | ТП-1033 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
38 | ТП-102 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
39 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
40 | КТП-4110 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
41 | ТП-35 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
42 | ТП-36 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
43 | ТП-1109 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
44 | ТП-5747 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
45 | ТП-1257 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
46 | ТП-1258 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
47 | ТП-5716 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
48 | РП- "Сосновская" | 6/10 | 4000 | 4000 | 100 | 0
49 | ТП-1052 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
50 | ТП-1215 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
51 | ТП-1202 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
52 | ТП-1150 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
53 | ТП-68А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
54 | КРУН-17 |  |  |  |  | 0
55 | ТП-1151 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
56 | ТП-1110 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0