## "ЧЭК" 2017
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО "ЧЭК"
ЯНВАРЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-01-05 | ТП-1435 ППР | 2017-01-05
ФЕВРАЛЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-02-17 | ТП-1450 ППР | 2017-02-17
март 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-03-04 | Установка ВН в ТП-1237 РУ-6кВ II с.ш. | 2017-03-04
2 | 2017-03-06 | Замена трансформаторов тока в ТП-6 РУ-0,4кВ II с.ш. (п. Смолино) | 2017-03-06
3 | 2017-03-07 | Установка приборов учета в ТП-6 РУ-0,4 I с.ш. | 2017-03-07
4 | 2017-03-09 | Замена трансформаторов тока в ТП-18 РУ-0,4кВ I с.ш. гр.9 и II с.ш. гр.9 | 2017-03-09
5 | 2017-03-09 | Установка РПС -250 в ТП-1115 II с.ш. гр.6 | 2017-03-09
6 | 2017-03-10 | Замена ВН-6кВ в ТП-68А | 2017-03-10
7 | 2017-03-11 | Замена трансформаторов тока в КТП-4 РУ-0,4кВ I с.ш.,ll с.ш.,lll с.ш.,lV с.ш. | 2017-03-11
8 | 2017-03-14 | Замена ВН в ТП- 17К РУ-6кВ I с.ш. яч.1, яч.2, яч.3 | 2017-03-14
9 | 2017-03-15 | Замена трансформаторов тока в ТП- "Силикатчик" РУ-0,4кВ. | 2017-03-15
10 | 2017-03-15 | Замена трансформаторов тока в ТП-6 (ул. Барбюса) РУ-0,4кВ I с.ш. | 2017-03-15
11 | 2017-03-16 | Замена ВН в ТП - 2381 РУ-10кВ I с.ш. в ст. ТП-2384 | 2017-03-16
12 | 2017-03-16 | Подключение КЛ -0,4кВ ул. Федорова,д.24 в ТП-1052 РУ-0,4кВ I с.ш.гр. 7,ll с.ш.гр.1,ll с.ш. гр.6. | 2017-03-16
13 | 2017-03-17 | Подключение ВКЛ -6кВ в РП-2 - РП-42 | 2017-03-17
14 | 2017-03-17 | Подключение КЛ -0,4кВ ул.Омская,д.12 в ТП-1056 РУ-0,4кВ ,ll с.ш. гр.12. | 2017-03-17
15 | 2017-03-19 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА в ТП-8 | 2017-03-19
16 | 2017-03-22 | Замена трансформаторов тока в КТП-35км, РУ-0,4кВ | 2017-03-22
17 | 2017-03-22 | Замена трансформаторов тока в КТП-6 (п. Развязка), РУ-0,4кВ | 2017-03-22
18 | 2017-03-23 | Замена трансформаторов тока в ТП-3 (ст. Чурилово,ОПМС-42), РУ-0,4кВ l с.ш.,ll с.ш. | 2017-03-23
19 | 2017-03-24 | Замена трансформаторов тока и вводного учета в ТП-2115, РУ-0,4кВ | 2017-03-24
20 | 2017-03-27 | Установка выключателя в ТП-1250, РУ-0,4кВ | 2017-03-27
21 | 2017-03-27 | Замена приборов учета в ТП-1244, РУ-0,4кВ гр.11 | 2017-03-27
22 | 2017-03-28 | Замена трансформатора тока в ТП-10к , РУ-0,4кВ | 2017-03-28
23 | 2017-03-28 | Замена РПС в ТП-3 (п. Сосновка) ,РУ-0,4кВ гр.11 | 2017-03-28
24 | 2017-03-29 | Ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Якорная,д.2,в ТП-36,РУ-0,4кВ щ.1 гр.2 | 2017-03-29
25 | 2017-03-29 | Замена трансформатора тока в ТП-12к , РУ-0,4кВ 1 с.ш., 2 с.ш. | 2017-03-29
26 | 2017-03-29 | Отключение ВЛ-10кВ ТП-3577 -ТП-3077 - ТП-3603 для агрокомплекса ООО"Чурилово" | 2017-03-29
27 | 2017-03-29 | Отключение ВЛ-10кВ ТП-5193 -ТП-5183 - для Ленинского РЭС | 2017-03-29
28 | 2017-03-30 | Замена трансформатора тока в ТП-8К,РУ-0,4 | 2017-03-30
29 | 2017-03-30 | Замена трансформатора тока в ТП-4К,РУ-0,4 | 2017-03-30
АПРЕЛЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-04-02 | Замена РПС-400 в КТП-33, РУ-0,4кВ (п. Новосинеглазово) | 2017-04-02
2 | 2017-04-03 | Установка учета в ТП-8, РУ-0,4кВ, гр.10 | 2017-04-03
3 | 2017-04-04 | Замена трансформатора тока в ТП-17К,РУ-0,4 1с.ш, 2с.ш. | 2017-04-04
4 | 2017-04-04 | ППР в ТП-36, РУ-6/0,4кВ (п.Федоровка) | 2017-04-04
5 | 2017-04-04 | Подключение 4КЛ-0,4кВ ТП-4747 - ул. Краснопольская,д.5 | 2017-04-04
6 | 2017-04-05 | Замена трансформатора тока в ТП- "Фидерный пункт", на вводе РУ-0,4 | 2017-04-05
7 | 2017-04-05 | КЛ-0,4кВ трассировка ТП-1155 1с.ш.,гр.1 - ул. Мебельная,д.88, д.88А | 2017-04-05
8 | 2017-04-05 | Замена трансформатора тока в ТП- "Самстрой", на вводе РУ-0,4кВ | 2017-04-05
9 | 2017-04-06 | Замена трансформатора тока в ТП- 11к, в РУ-0,4кВ | 2017-04-06
10 | 2017-04-06 | ППР в ТП-1226, РУ-6/0,4кВ (п.АМЗ) | 2017-04-06
11 | 2017-04-06 | ППР в ТП-1232, РУ-6/04кВ (п. АМЗ) | 2017-04-06
12 | 2017-04-06 | Ремонтные работы в ТП-112,РУ-10кВ | 06.04.21017
13 | 2017-04-07 | Подключение ВКЛ-0,4кВ в КТП-34 - ул. Физкультурная, п. Локомотивный | 2017-04-07
14 | 2017-04-09 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ в ТП-9,РУ-0,4кВ, гр.7 - ул. Василевского, д.4 | 2017-04-09
15 | 2017-04-09 | Ремонт РПС-400А в ТП-5647, РУ-0,4кВ, 2 с.ш. | 2017-04-09
16 | 2017-04-10 | ТП-26 РУ-0,4кВ 2с.ш. гр.18 - замена РПС в ВРУ -0,4 кВ ул. Кропоткина,д.10 | 2017-04-10
17 | 2017-04-12 | Ремонтные работы в ТП-4 РУ-0,4кВ (п. Сосновка) | 2017-04-12
18 | 2017-04-13 | Установка ОДУ в МКД от ТП-2292, РУ-0,4кВ 1с.ш, 2с.ш | 13.04.20171
19 | 2017-04-14 | ППР 1с.ш. в ТП-1234, РУ 6/0,4кВ | 2017-04-14
20 | 2017-04-14 | Трассировка ВКЛ-0,4кВ ТП-1 - ул. Железнодорожная, д.12 -а | 2017-04-14
21 | 2017-04-17 | ППР 2 с.ш. в ТП-1234, РУ-6/0,4кВ | 2017-04-17
22 | 2017-04-17 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3521, РУ-0,4кВ гр.8 - ул. Ферросплавная | 2017-04-17
23 | 2017-04-18 | Ремонтные работы в ТП-1241, РУ - 0,4кВ 1 с.ш. | 2017-04-18
24 | 2017-04-19 | Ремонтные работы в ТП-1241, РУ - 0,4кВ 2 с.ш. | 2017-04-19
25 | 2017-04-21 | Замена опор и ВЛ-0,4кВ ул. 3-я Секторная с РП-11 , РУ-0,4кВ, гр. 20 | 2017-04-21
26 | 2017-04-23 | Замена ВЛ-0,4кВ КТП-4 - ул. Тяговая, ст.Чурилово | 2017-04-23
27 | 2017-04-24 | Монтаж РЛНД на ВЛ-6кВ ТП-1 - ФП , п. Новосинеглазово, ул. Весенняя. | 2017-04-24
28 | 2017-04-24 | Ремонтные работы МВ-6кВ в ТП-6, РУ-6кВ п. Смолино | 2017-04-24
29 | 2017-04-24 | Замена РПС-400А в ТП-30, РУ-0,4кВ, 1 с.ш. | 2017-04-24
30 | 2017-04-25 | Замена ТМ -250кВА в ТП- "Самстрой" | 2017-04-25
31 | 2017-04-27 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ Комсомольский проспект, д. 104 от ТП-4622 РУ-0,4 гр.4 | 2017-04-27
32 | 2017-04-27 | Замена ВЛ-0,4кВ ул . Ярославская от РП-71 РУ-0,4кВ щ.1 гр.5 | 2017-04-27
МАЙ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-05-02 | Замена опор и проводов п. Локомотивный, ул. Шарова, д.56 от ТП-26 РУ-0,4кВ,гр.12 | 2017-05-02
2 | 2017-05-03 | Замена провода п. Сигнал, ул. Секторная от РП-11 РУ-0,4кВ,гр.20 | 2017-05-03
3 | 2017-05-04 | Замена опор и проводов п. Локомотивный, ул. Заслонова, д.10-12 от ТП-26 РУ-0,4кВ,гр.8 | 2017-05-04
4 | 2017-05-05 | Замена опор п. ЧКПЗ, ул. 4-я Трубосварочная от ТП-"Самстрой" РУ-0,4кВ, гр.2 | 2017-05-05
5 | 2017-05-10 | Опломбировка учета в ТП-112, РУ-0,4кВ 1с.ш., 2 с.ш. | 2017-05-10
6 | 2017-05-10 | Замена ВЛ-0,4кВ ТП-1232 - ул.Обская, д.55 | 2017-05-10
7 | 2017-05-11 | Замена приборов учета в ТП - 2670, РУ-0,4кВ 1с.ш., 2 с.ш. | 2017-05-11
8 | 2017-05-12 | Замена приборов учета в ТП - 2671, РУ-0,4кВ 1с.ш., 2 с.ш. | 2017-05-12
9 | 2017-05-12 | Работы на ВЛ-0,4кВ ул. Лесопарковая от ТП-1118 | 2017-05-12
10 | 2017-05-15 | Плановый ремонт ВЛ-0,4кВ ТП- "Самстрой" - ул. 4-я Трубосварочная | 2017-05-15
11 | 2017-05-16 | Замена СИПа ВЛ-0,4кВ от ТП-2081 1 с.ш. гр.10 - ул. 3-го Интернационала, д.58 | 2017-05-16
12 | 2017-05-16 | Текущий ремонт КТПН-70 от ВЛ-6кВ ТП-19 - ТП-46 | 2017-05-16
13 | 2017-05-17 | Текущий ремонт п. Новосинеглазово на ГПП -35/6 кВ ООО "СПЭ" | 2017-05-17
14 | 2017-05-18 | Плановый ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1226 РУ-0,4кВ - ул. 3-я Восточная | 2017-05-18
15 | 2017-05-19 | Плановый ремонт на ВЛ-10кВ ТП-3577- ТП-3603 п.Мехколлона-7 | 2017-05-19
16 | 2017-05-19 | Ревизия ВРУ-0,4кВ ул.Новоросийская, д. 65"Б" от ТП-9 РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-05-19
17 | 2017-05-19 | Замена ПК В ТП-32 РУ-6кВ п. Новосинеглазово | 2017-05-19
18 | 2017-05-21 | Плановый ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-2К - ул. Копейское шоссе, д.18 | 2017-05-21
19 | 2017-05-21 | Плановый ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-1435 - ул. Понамарева, д.14 | 2017-05-21
20 | 2017-05-22 | Плановый ремонт ВЛ-10кВ ТП-3077 - ул. Зимняя | 2017-05-22
21 | 2017-05-22 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-9 РУ-0,4кВ гр.3 - ул. Новороссийская, д.65 | 2017-05-22
22 | 2017-05-22 | Ревизия ВЛ-0,4кВ ТП-26 - ул. Ударная п. Локомотивный | 2017-05-22
23 | 2017-05-23 | Замена трансформаторов тока ТП-6к РУ-0,4кВ | 2017-05-23
24 | 2017-05-23 | Замена приборов учета на вводе ТП-10к РУ-0,4кВ | 2017-05-23
25 | 2017-05-24 | Замена учета ТП- 17К РУ-0,4кВ щ.2,гр.3 - Копейское шоссе, д.1Г | 2017-05-24
26 | 2017-05-24 | Ремонт ВРУ -0,4кВ ул. Днепропетровская,15а от ТП-1240 РУ-0,4кВ | 2017-05-24
27 | 2017-05-24 | Замена учета ТП- 5662 РУ-0,4кВ щ.2,гр.4 - Кранштадская,д.13 | 2017-05-24
28 | 2017-05-24 | Ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Новороссийская,д.65 от ТП-9 РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-05-24
29 | 2017-05-24 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2209 щ.1 гр.5 - ул. Калинина, д.9а | 2017-05-24
30 | 2017-05-25 | Замена РПС-600А 2 с.ш. гр. 5 в ТП-1240 | 2017-05-25
31 | 2017-05-25 | Замена трансформаторов тока ТП-1244 РУ-0,4кВ гр.11 | 2017-05-25
32 | 2017-05-25 | Ревизия ВЛ-0,4кВ КТП-77 -ул. Школьная, п. Локомотивный | 2017-05-25
33 | 2017-05-26 | Ревизия РУ-0,4кВ 1 с.ш. и 2 с.ш. в ТП-1240 | 2017-05-26
34 | 2017-05-28 | Ревизия ВЛ- 0,4кВ ул. Семеноводческая - ТП- 2092км п. Федоровка | 2017-05-28
35 | 2017-05-29 | Ревизия ВЛ- 0,4кВ ул. Заслонова - ТП- 29 п. Локомотивный | 2017-05-29
36 | 2017-05-30 | Ревизия РУ-6/0,4кВ в ТП-20 п. Новосинеглазово | 2017-05-30
37 | 2017-05-31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Рессорная - ТП-29 п. Локомотивный | 2017-05-31
ИЮНЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-06-01 | Замена трансформатора тока ул. Самохина, 1ж - ТП-3577 РУ-0,4кВ | 2017-06-01
2 | 2017-06-01 | Замена РПС в ВРУ-0,4кВ ул. Ярославская,д.9 - ТП-1241 РУ-0,4кВ | 2017-06-01
3 | 2017-06-03 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ п. Локомотивный, ул. Ударная - ТП-26 РУ-0,4кВ | 2017-06-03
4 | 2017-06-04 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Смирных - ТП-1115 РУ-0,4кВ | 2017-06-04
5 | 2017-06-05 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская - ТП-9 РУ-0,4кВ | 2017-06-05
6 | 2017-06-05 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Смирных, д.13 - ТП-1115 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.6 | 2017-06-05
7 | 2017-06-05 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Уральская - ТП-4к | 2017-06-05
8 | 2017-06-05 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Заслонова,д.2-3 - ТП-69 РУ-0,4кВ | 2017-06-05
9 | 2017-06-05 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Прессовщиков - ТП-6к РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-06-05
10 | 2017-06-06 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ ул.Безымянная -ТП-6к РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-06-06
11 | 2017-06-06 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. 2-я Трубосварочная, д.71-91 - ТП-"Самстрой" РУ-0,4кВ гр.8 | 2017-06-06
12 | 2017-06-07 | Замена трансформатора тока ТП-1420 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.4 и 2 с.ш. гр.4 | 2017-06-07
13 | 2017-06-07 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ТП-36 -ТП-70 п. Федоровка | 2017-06-07
14 | 2017-06-08 | Замена ВН 6кВ в ТП- 17к РУ-6кВ 1с.ш. | 2017-06-08
15 | 2017-06-08 | Ревизия РПС-250А в ТП-1241 РУ-0,4кВ, гр.5 | 2017-06-08
16 | 2017-06-08 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Доватора ,д. 7- ТП-1056 РУ-0,4кВ, 1с.ш. гр.4 | 2017-06-08
17 | 2017-06-09 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ул.Смирных,д.18 - д.20 от ТП-1119 РУ-0,4кВ, 2 с.ш. гр.7 | 2017-06-09
18 | 2017-06-09 | Замена приборов учета в ТП-1150 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | 2017-06-09
19 | 2017-06-10 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Корабельная,15 - ТП -44 РУ-0,4кВ, гр.8 | 10.062017
20 | 2017-06-10 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Калинина,56 - ТП -44 РУ-0,4кВ, гр.8 | 2017-06-10
21 | 2017-06-11 | Проверка к/с на ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская, д.65 - ТП-9 РУ-0,4 кВ, гр.3 | 2017-06-11
22 | 2017-06-12 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Блюхера, д.67 - ТП -1157 РУ-0,4кВ, гр.7 | 2017-06-12
23 | 2017-06-12 | Замена РПС-250А на вводе 1 в ТП-26 п. Локомотивный | 2017-06-12
24 | 2017-06-13 | Замена ТМ-400кВА на вводе 1 в ТП-26 п. Локомотивный | 2017-06-13
25 | 2017-06-13 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Трубников,д.47 - ТП-5687 РУ-0,4кВ гр.12 | 2017-06-13
26 | 2017-06-14 | Установка учета ТП - 2381 РУ-0,4кВ 1с.ш., 2 с. ш. | 2017-06-14
27 | 2017-06-14 | Замена ВЛ-0,4кВ ул. Книжная - ТП-1093 | 2017-06-14
28 | 2017-06-15 | Замена трансформаторов тока в ТП-1246 РУ-0,4кВ 1с.ш., 2с.ш. | 2017-06-15
29 | 2017-06-15 | Замена трансформаторов тока в ТП-"Силикатчик" РУ-0,4кВ 1с.ш., 2с.ш. | 2017-06-15
30 | 2017-06-16 | Ревизия оборудования в ТП-28 РУ-6кВ 1с.ш., 2 с.ш. | 2017-06-16
31 | 2017-06-16 | Подключение потребителя ул. Цвилинга, д. 55а - ТП-1184 РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-06-16
32 | 2017-06-17 | Ревизия ВЛ-0,4 кВ ул. Пугачева - КТП-8 | 2017-06-17
33 | 2017-06-17 | Замена РПС в ВРУ-0,4кВ ул. 3-я Секторная - РП-11 РУ-0,4кВ гр. 20 | 2017-06-17
34 | 2017-06-18 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ СНТ " Рассвет" п. Федоровка - ТП-36 | 2017-06-18
35 | 2017-06-20 | Замена трансформатора тока в КТП-19 РУ-6кВ | 2017-06-20
36 | 2017-06-21 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Корабельная - ТП- 1435 | 2017-06-21
37 | 2017-06-21 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Энгельса - ТП - 1079 РУ - 0,4кВ 1 с.ш. гр. 2 | 2017-06-21
38 | 2017-06-21 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Зудова - ТП-1 РУ-0,4кВ | 2017-06-21
39 | 2017-06-22 | Замена трансформатора тока в ТП-13к РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.5 | 2017-06-22
40 | 2017-06-22 | Замена трансформатора тока в КТП - 25 РУ-0,4кВ | 2017-06-22
41 | 2017-06-22 | Установка учета в ТП - 1119 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.4, 2 с. ш. гр.2 | 2017-06-22
42 | 2017-06-23 | Ремонтные работы в РП-10 РУ-0,4кВ | 2017-06-23
43 | 2017-06-24 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Артема - ТП- 5692 РУ-0,4кВ гр. 3 | 2017-06-24
44 | 2017-06-25 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул.Заслонова - ТП- 26 РУ-0,4кВ | 2017-06-25
45 | 2017-06-25 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул.Калининградская - ТП- 1229 РУ-0,4кВ | 2017-06-25
46 | 2017-06-25 | Ревизия оборудования п. Новосинеглазово в ТП-29 РУ-6кВ 1с.ш. | 2017-06-25
47 | 2017-06-26 | Ремонтные работы ВРУ-0,4кВ ул. Чехова - ТП- " Лермонтова" РУ-0,4кВ, гр.10 | 2017-06-26
48 | 2017-06-26 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Заслонова,14а - ТП- 26 РУ-0,4кВ | 2017-06-26
49 | 2017-06-27 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ п. Керамзавод, 21 - ТП- 4211 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-06-27
50 | 2017-06-27 | Установка прибора учета в ТП-5698 РУ-0,4кВ гр.4 - ул. Энергетиков, 65 | 2017-06-27
51 | 2017-06-27 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Чарчана,10а - ТП- 1242 РУ-0,4кВ | 2017-06-27
52 | 2017-06-29 | Замена проводов на вводных приборов учета в ТП-1321 РУ-0,4кВ 1с.ш., 2 с.ш. | 2017-06-29
53 | 2017-06-29 | Замена РПС-250А на вводе 1 в ТП-36 РУ-0,4кВ п. Федоровка | 2017-06-29
54 | 2017-06-30 | Установка прибора учета в ТП-1241 РУ-0,4кВ 1 с.ш | 2017-06-30
55 | 2017-06-30 | Капитальный ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Дарвина,113 - ТП-1155 РУ-0,4кВ | 2017-06-30
56 | 2017-06-30 | Монтаж КЛ-6кВ КТП-19 РУ-6кВ яч.1 - ООО "Факел" | 2017-06-30
57 | 2017-06-30 | Установка опоры ул. 2-я Базовая,29 - ТП- 1435 РУ-0,4кВ | 2017-06-30
ИЮЛЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-07-02 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Маркова - ТП-4К РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.3 | 2017-07-02
2 | 2017-07-03 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Образцова между д.20- д.22 - ТП-1150 РУ-0,4кВ 2с.ш. гр.2 | 2017-07-03
3 | 2017-07-06 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д Калининградская, д.23 - ТП- 1230 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.18 | 2017-07-06
4 | 2017-07-06 | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ ТП- 3590 | 2017-07-06
5 | 2017-07-06 | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ ТП- 3401 | 2017-07-06
6 | 2017-07-07 | Замена трансформатора тока и ремонтные работы на ВН в РУ-6кВ ТП-1246 2с.ш. | 2017-07-07
7 | 2017-07-07 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Центральная п. Сосновка- ТП-14 РУ-0,4кВ | 2017-07-07
8 | 2017-07-08 | Ремонтные работы КЛ-6кВ ТП-2115 - ТП- 2105 | 2017-07-08
9 | 2017-07-09 | Ремонтные работы ВЛ-6кВ ТП- 32 | 2017-07-09
10 | 2017-07-10 | КТП-400 РУ-0,4кВ гр.1 по заявке потребителя СНТ "ЧАЗ" | 2017-07-10
11 | 2017-07-11 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-3548 | 2017-07-11
12 | 2017-07-12 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-2468 | 2017-07-12
13 | 2017-07-13 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-4101 | 2017-07-13
14 | 2017-07-14 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д ул. Кранштатская,д.13 от ТП- 5662 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.8 | 2017-07-14
15 | 2017-07-14 | Установка учета в РУ-0,4кВ в ТП - 2081 | 2017-07-14
16 | 2017-07-14 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ КРУН-17 п. Каштак | 2017-07-14
17 | 2017-07-14 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д ул.Калининградская,д.21А от ТП- 1230 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.18 | 2017-07-14
18 | 2017-07-14 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-3544 | 2017-07-14
19 | 2017-07-15 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д ул.Артиллерийская,д.8 от ТП- 3544 РУ-0,4кВ | 2017-07-15
20 | 2017-07-15 | Ремонтные работы КЛ-6кВ ТП-28 - ТП -20 | 2017-07-15
21 | 2017-07-17 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул. Заслонова, п. Локомотивный - ТП-29 РУ-0,4кВ гр.4 | 2017-07-17
22 | 2017-07-20 | Замена вводных приборов учета и т/т в РУ-0,4кВ ТП-12 | 2017-07-20
23 | 2017-07-20 | Замена вводных приборов учета и т/т в РУ-0,4кВ ТП-1229 | 2017-07-20
24 | 2017-07-21 | Установка РЛНД на ВЛ-6кВ ТП-1245-ТП-12441 | 2017-07-21
25 | 2017-07-21 | Ревизия ТП-5222 п. Исаково | 2017-07-21
26 | 2017-07-21 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Витебская,д.1 - ТП-1119 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.2 | 2017-07-21
27 | 2017-07-21 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д ул. Горького, д.81 от РП-10 РУ-0,4кВ 1 с.ш. гр.8 | 2017-07-21
28 | 2017-07-21 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д ул.Ферросплавная,д.83 от ТП-3521 РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-07-21
29 | 2017-07-22 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Витебская,д.1 - ТП-1119 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.2 | 2017-07-22
30 | 2017-07-24 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Калинина, д.21А - РП-51 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.7 | 2017-07-24
31 | 2017-07-24 | Замена ВН-10кВ 2 с.ш. РУ-10кВ в ТП-5777 | 2017-07-24
32 | 2017-07-24 | Замена ВЛ-0,4кВ ул. Мясокомбинат, д.13 - ТП- "Поселок" РУ-0,4кВ гр.1 | 2017-07-24
33 | 2017-07-25 | Замена ВН-10кВ 1 с.ш. РУ-10кВ в ТП-5777 | 2017-07-25
34 | 2017-07-26 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Советская,д.31 п. Новосинеглазово - ТП-28 РУ-0,4кВ 1с.ш. | 2017-07-26
35 | 2017-07-27 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Худякова,д.6 - ТП-1087 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.1, 2с.ш. гр.5 | 2017-07-27
36 | 2017-07-28 | Ремонтные работы ВЛ-6кВ ТП- 22- ТП-36 п. Федоровка | 2017-07-28
37 | 2017-07-28 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ ул.Псковская,д.30 - ТП-4К РУ-0,4кВ гр.4 | 2017-07-28
38 | 2017-07-29 | Ремонтные работы в ВРУ - 0,4кВ ж/д ул. Энтузиастов,д.15 от ТП-1079 РУ-0,4кВ | 2017-07-29
39 | 2017-07-31 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Южный Бульвар,д.28 - РП-5760 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.2 | 2017-07-31
АВГУСТ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-08-01 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-6к | 2017-08-01
2 | 2017-08-01 | Подключение ж/д 55 ул. Бейвеля, ж/д 13, ж/д 15 ул. Мусы Джалиля в РУ-0,4кВ ТП-4747 | 2017-08-01
3 | 2017-08-01 | Замена РПС-250А РУ-0,4кВ ТП-7 | 2017-08-01
4 | 2017-08-02 | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-26 | 2017-08-02
5 | 2017-08-02 | ППР в ТП-1420 | 2017-08-02
6 | 2017-08-02 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ КРУН-17 п.Каштак | 2017-08-02
7 | 2017-08-02 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул.Челябинская, д.20, п. Новосинеглазово - ТП-29 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.12 | 2017-08-02
8 | 2017-08-02 | Замена ВЛ-0,4кВ ул. Ферросплавная,83/1 от ТП-3521 РУ-0,4кВ | 2017-08-02
9 | 2017-08-03 | Замена РПС-250А РУ-0,4кВ ТП-3549 гр.23 - пр. Победы, д.115А | 2017-08-03
10 | 2017-08-04 | Замена РПС-250А РУ-0,4кВ ТП- "Лермонтова" гр.8 - п.Новосинеглазово, ул. Новая, д.3 | 2017-08-04
11 | 2017-08-04 | Замена ВЛ-0,4кВ от ТП-13 РУ - 0,4кВ гр.2 и гр.8 | 2017-08-04
12 | 2017-08-04 | Замена ВЛ-0,4кВ ул. Деповская от ТП-26 РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-08-04
13 | 2017-08-06 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Паровозная, Путевая п. Локомотивный от ТП-77 РУ-0,4кВ гр.1 | 2017-08-06
14 | 2017-08-08 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Блюхера, д.4 - РП-1284 РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-08-08
15 | 2017-08-08 | Замена РПС-250А РУ-0,4кВ ТП-37 - Вагнера,д.85 | 2017-08-08
16 | 2017-08-09 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ КРУН-17 п.Каштак | 2017-08-09
17 | 2017-08-09 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Пирогова, д.68/2 от ТП-6К РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-08-09
18 | 2017-08-10 | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ КТП-1254-КТП-1226 | 2017-08-10
19 | 2017-08-10 | Замена ВН-6кВ и СР-6кВ в РУ-6кВ ТП-17к | 2017-08-10
20 | 2017-08-10 | ППР в ТП-1292 | 2017-08-10
21 | 2017-08-11 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ Комсомольский проспект от ТП-4622 РУ-0,4кВ | 2017-08-11
22 | 2017-08-11 | Ремонтные работы в ВРУ -0,4кВ Копейское шоссе, д.6 от ТП-1К РУ-0,4кВ гр.1 | 2017-08-11
23 | 2017-08-11 | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ ТП-26 - ул. Чистопольская | 2017-08-11
24 | 2017-08-11 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ул. Советская,д.31 п. Новосинеглазово - ТП-28 РУ-0,4кВ 1с.ш. | 2017-08-11
25 | 2017-08-12 | Ремонтные работы на КЛ-6кВ ТП-20-ТП-28 | 2017-08-12
26 | 2017-08-14 | Ремонтные работы в ВРУ -0,4кВ ул. Калининградская,д.24а от ТП-1234 РУ-0,4кВ | 2017-08-14
27 | 2017-08-15 | Ремонтные работы в КНС "п. Энергетиков" от ТП-1021 РУ-0,4кВ гр.4 | 2017-08-15
28 | 2017-08-15 | Замена приборов учета в ТП-1 РУ-0,4кВ гр.6 - ул. Бугурусланская,д.37 | 2017-08-15
29 | 2017-08-15 | Ремонтные работы КЛ-0,4кВ ТП-1230 - ул. Ковшовой,д 4 | 2017-08-15
30 | 2017-08-16 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Кыштымская,д.10 ТП-4464 РУ-0,4кВ | 2017-08-16
31 | 2017-08-16 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Копейское шоссе, д.9 от ТП-"Фидерный пункт" РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-08-16
32 | 2017-08-17 | Замена РВ-10кВ на ВН-10кВ 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-5777 | 2017-08-17
33 | 2017-08-17 | ППР РУ-6/0,4кВ в ТП-1294 | 2017-08-17
34 | 2017-08-18 | Замена СР-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-5647 | 2017-08-18
35 | 2017-08-18 | Ремонтные работы в ВРУ-0,4кВ ул. Кудрявцева,д.5 от ТП-3544 РУ-0,4кВ гр.7 | 2017-08-18
36 | 2017-08-18 | Ремонтные работы ВЛ-0,4кВ п. Ворошилова от РП-10 РУ-0,4кВ гр.16 | 2017-08-18
37 | 2017-08-18 | Устранение дефекта ЛР-35кВ на ГПП-35/6кВ ОА"Сигнал" - РП-11 - ТП-12-ТП-13 -ТП-2 | 2017-08-18
38 | 2017-08-19 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ СНТ"Рассвет" п.Федоровка ТП-36 РУ-0,4кВ | 2017-08-19
39 | 2017-08-20 | Замена вводного автомата в ВРУ-0,4кВ ул. Гидрострой,д.15 от ТП-2488 РУ-0,4кВ | 2017-08-20
40 | 2017-08-21 | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-1244 щ.1 гр.4 | 2017-08-21
41 | 2017-08-21 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ п. Развязка от КТП-6 РУ-0,4кВ | 2017-08-21
42 | 2017-08-21 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ООО"Автостоянка" от ТП-2081 РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-08-21
43 | 2017-08-21 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП-16 - РП-11 | 2017-08-21
44 | 2017-08-21 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-13 | 2017-08-21
45 | 2017-08-21 | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-"Англичанка" РУ-0,4кВ щ.2 гр.6 | 2017-08-21
46 | 2017-08-22 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Воровского, от д.45 до д.55 от ТП-1164 щ.1гр.4 | 2017-08-22
47 | 2017-08-22 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул. Российская,д.35 от ТП-2115 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-08-22
48 | 2017-08-22 | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-1120км РУ-0,4кВ | 2017-08-22
49 | 2017-08-23 | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-1435 РУ-0,4кВ гр.7 | 2017-08-23
50 | 2017-08-24 | Замена СР-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-5647 | 2017-08-24
51 | 2017-08-24 | Замена приборов учета в ТП-"Лермонтова" РУ-0,4кВ щ.2 гр.10 , щ.1 гр.5 | 2017-08-24
52 | 2017-08-24 | Поверка трансформаторов тока в РП-71 РУ-6кВ яч.2 | 2017-08-24
53 | 2017-08-25 | Замена ВН-6кВ в РУ-6кВ ТП-16 | 2017-08-25
54 | 2017-08-25 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-0,4кВ ТП-1289 - ул. Белорецкая,70А | 2017-08-25
55 | 2017-08-26 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ РП-71 - ТП-1229 | 2017-08-26
55 | 2017-08-28 | Установка новых опор ВЛ-0,4кВ ул. Пугачева от ТП-"Малая РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-08-28
56 | 2017-08-29 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-5687 РУ-0,4кВ гр.7 | 2017-08-29
57 | 2017-08-29 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-" Силикатчик" РУ-0,4кВ | 2017-08-29
58 | 2017-08-29 | Замена приборов учета ТП-1150 РУ-0,4кВ 1. с.ш. | 2017-08-29
59 | 2017-08-30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ пр. Победы, ж/д 121 - РП-10 РУ - 0,4кВ гр.6 | 2017-08-30
60 | 2017-08-30 | Замена приборов учета РУ-0,4кВ ТП-1202 | 2017-08-30
61 | 2017-08-31 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул. Чичерина,13 от ТП-4648 РУ-0,4кВ щ.1 гр.4 | 2017-08-31
62 | 2017-08-31 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-0,4кВ ТП-1260 - ул Карабельная,д.15 | 2017-08-31
СЕНТЯБРЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-09-01 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-5777 - ТП5778 | 01.09.207
2 | 2017-09-01 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-4106 РУ-0,4кВ | 2017-09-01
3 | 2017-09-01 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-0,4кВ ТП-2381 - ул. Васильковая,д.5 | 2017-09-01
4 | 2017-09-01 | Замена МВ-6кВ в РУ-6кВ РП-71 | 2017-09-01
5 | 2017-09-02 | Техническое обслуживания РУ- 0,4кВ ТП-1126 | 2017-09-02
6 | 2017-09-02 | Ремонтно-восстановительные работы РУ-0,4кВ ТП-5621 - ул.Новороссийская,д.80 | 2017-09-02
7 | 2017-09-02 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул. Эльтонская,ж/д22 от ТП-3593 РУ-0,4кВ | 2017-09-02
8 | 2017-09-04 | Замена приборов учета РУ-0,4кВ ТП-80 | 2017-09-04
9 | 2017-09-04 | Замена опор ВЛ-0,4кВ п. Ясная поляна от ТП-4601 РУ-0,4кВ | 2017-09-04
10 | 2017-09-04 | Ремонтно-восстановительные работы гр.7 РУ-0,4кВ ТП-7 - ул.Новороссийская,д.34а | 2017-09-04
11 | 2017-09-05 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-37 | 2017-09-05
12 | 2017-09-05 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-1056 РУ-0,4кВ | 2017-09-05
13 | 2017-09-05 | Поверка приборов учета РУ-10кВ ТП-112 | 2017-09-05
14 | 2017-09-05 | Монтаж КЛ-6кВ ТП-16 -ТП-13- КТП-4 | 2017-09-05
15 | 2017-09-05 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП-ЦТП - ф.30 ЦРП-6 ОАО "ЗМК" | 2017-09-05
16 | 2017-09-05 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Рабоче-Крестьянская,ж/д30а от РП-6 РУ-0,4кВ | 2017-09-05
17 | 2017-09-07 | Замена ТМ-40кВА в КТП-7км п. Смолино | 2017-09-07
18 | 2017-09-07 | Замена приборов учета РУ-0,4кВ ТП-6К | 2017-09-07
19 | 2017-09-08 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Воровского -ТП-1164 РУ - 0,4кВ щ.1 гр.4 | 2017-09-08
20 | 2017-09-08 | ППР РУ-04кВ ТП-63 | 2017-09-08
21 | 2017-09-09 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ СНТ"Кузнец-1" от ТП-2к РУ-0,4кВ гр.5 | 2017-09-09
22 | 2017-09-09 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ п. Локомотивный, пер. Овражный от ТП-28 РУ-0,4 гр.7 | 2017-09-09
23 | 2017-09-11 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Толбухина,д.5 от ТП-1257 РУ-0,4кВ 1с.ш.гр.2, 2с.ш.гр.4 | 2017-09-11
24 | 2017-09-11 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул. Ударная,ж/д 7а от ТП-26 РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-09-11
25 | 2017-09-12 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Зимняя,12 отТП-3577 РУ-0,4кВ | 2017-09-12
26 | 2017-09-12 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Толбухина,д.5 от ТП-1257 РУ-0,4кВ 1с.ш.гр.2, 2с.ш.гр.4 | 2017-09-12
27 | 2017-09-13 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Толбухина,д.5 от ТП-1257 РУ-0,4кВ 1с.ш.гр.2, 2с.ш.гр.4 | 2017-09-13
28 | 2017-09-13 | Замена приборов учета ВРУ-0,4кВ ул.1-ая Потребительская, д.2А от ТП-46 РУ-0,4кВ | 2017-09-13
29 | 2017-09-13 | ППР РУ-0,4кВ ТП-1246а - ул. Калининградская | 2017-09-13
30 | 2017-09-13 | Замена РПС-250А гр.7 РУ-0,4кВ ТП-7 - ул.Новороссийская,д.34а | 2017-09-13
31 | 2017-09-14 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-18 РУ-0,4кВ | 2017-09-14
32 | 2017-09-14 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-36 РУ-0,4кВ | 2017-09-14
33 | 2017-09-14 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-9 РУ-0,4кВ | 2017-09-14
34 | 2017-09-15 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д 34-38 ТП-7 РУ - 0,4кВ гр.7 | 2017-09-15
35 | 2017-09-15 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Новороссийская,д.136 от ТП-5647 РУ-0,4кВ | 2017-09-15
36 | 2017-09-15 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП-2639 - ТП-2640 | 2017-09-15
37 | 2017-09-16 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Вагнера, д.78А от ТП-16 РУ-0,4кВ гр.3, гр.4 | 2017-09-16
38 | 2017-09-18 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д 34-38 ТП-7 РУ - 0,4кВ гр.7 | 2017-09-18
39 | 2017-09-18 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Блюхера,ж/д 4 от ТП-5647 РУ-0,4кВ | 2017-09-18
40 | 2017-09-18 | Опиловка деревьев в охранной зоне РП-25 | 2017-09-18
41 | 2017-09-18 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Худякова, ж/д 6 от ТП-1087 РУ-0,4кВ щ.2 гр.5 | 2017-09-18
42 | 2017-09-19 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д 34-38 от ТП-7 РУ - 0,4кВ | 2017-09-19
43 | 2017-09-19 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Тимерязева,ж/д 28 от ТП-1019 РУ-0,4кВ | 2017-09-19
44 | 2017-09-19 | Плановая ревизия ВА-1000А РУ-0,4кВ ТП-2326 | 2017-09-19
45 | 2017-09-20 | Плановая ревизия ТМ-1 ТП-26 п. Локомотивный | 2017-09-20
46 | 2017-09-21 | Замена опор ВЛ-0,4кВ ул. Грузовая от ТП-21 РУ-0,4кВ | 2017-09-21
47 | 2017-09-22 | Техническое обслуживания РУ-10кВ ТП-5716 | 2017-09-22
48 | 2017-09-23 | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП-22-ТП-55 п. Федоровка | 2017-09-23
49 | 2017-09-23 | Замена ТМ-160кВА в КТП-9км, п. Чурилово | 2017-09-23
50 | 2017-09-25 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ТП-10 РУ-0,4кВ гр.1- ул. Новороссийская, ж/д 17 | 2017-09-25
51 | 2017-09-25 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-0,4кВ ТП-1289 - ул. Блюхера,ж/д 83 | 2017-09-25
52 | 2017-09-25 | Плановая ревизия РПС-250А 2с.ш. гр.12 РУ-0,4кВ ТП-26 п. Локомотивный | 2017-09-25
53 | 2017-09-25 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ТП-10 РУ-0,4кВ гр.1 - ул. Днепровская, д.17 | 2017-09-25
54 | 2017-09-26 | Плановые работы на пункте включения наружного освещения п. Смолино от ТП-5 РУ-0,4кВ гр.5 | 2017-09-26
55 | 2017-09-26 | Замена автомата в ЩРС пр. Победы, д.144 от ТП-3569 РУ-0,4кВ гр.6 | 2017-09-26
56 | 2017-09-26 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Обская, д.2 от ТП-1232 РУ-0,4кВ гр.4 | 2017-09-26
57 | 2017-09-27 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Ковшовой, д.5 от ТП-1230 РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.3 | 2017-09-27
58 | 2017-09-27 | Плановые работы на пункте включения наружного освещения п. Сосновка от ТП-14 РУ-0,4кВ | 2017-09-27
59 | 2017-09-29 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-10 РУ-0,4кВ гр.1 - ул. Днепровская, д.19 | 2017-09-29
60 | 2017-09-29 | Плановые работы на пункте включения наружного освещения п. Локомотивный от ТП-28 РУ-0,4кВ | 2017-09-29
61 | 2017-09-29 | Техническое обслуживания ТМ-1 ТП-"Лермонтова" | 2017-09-29
62 | 2017-09-30 | Техническое обслуживания ВРУ-0,4кВ ул. Водопроводная, д.2А п. Сосновка от ТП-3 РУ-0,4кВ | 2017-09-30
ОКТЯБРЬ 2017год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-10-02 | Замена РПС-250А гр.11 РУ-0,4кВ ТП-70 - ул. Карусельная | 2017-10-02
2 | 2017-10-02 | Плановая ревизия ТМ-400кВА ТП-1238- ул. Таймырская | 2017-10-02
3 | 2017-10-02 | Плановая ревизия ВН РУ-6кВ ТП-35 | 2017-10-02
4 | 2017-10-03 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Сони Кривой, д.55 от ТП-1169 РУ-0,4кВ щ.2 гр.4 | 2017-10-02
5 | 2017-10-04 | Замена АВ в РУ-0,4кВ ТП-1231 щ.2 гр.5 | 2017-10-04
6 | 2017-10-04 | Замена ТМ-400кВА в КТП- 7 - ул. Новороссийская,ж/д 34 | 2017-10-04
7 | 2017-10-05 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-5662 РУ-0,4кВ | 2017-10-05
8 | 2017-10-06 | Установка вводного учета в ТП - 2438 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | 2017-10-06
9 | 2017-10-06 | Установка опор ВЛ-0,4кВ ТП-"Малая" - ул. Пугачева | 2017-10-06
10 | 2017-10-06 | Плановая ревизия РПС-250 А РУ-0,4кВ ТП-3544 гр.2 - ул. Артиллерийская,д.8 | 2017-10-06
11 | 2017-10-07 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-0,4кВ ТП-4460 - Свердловский проспект, ж/д 24А | 2017-10-07
12 | 2017-10-08 | Плановое подключение новой КЛ-6кВ ТП-27-ТП-35 п. Новосинеглазово | 2017-10-08
13 | 2017-10-09 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Краснохолмская от ТП-400 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-10-09
14 | 2017-10-10 | Плановая ревизия РУ-6/0,4кВ ТП-3 | 2017-10-10
15 | 2017-10-10 | Плановая ревизия РУ-6/0,4кВ ТП-4 | 2017-10-10
16 | 2017-10-10 | Подключение потребителя к ВЛ-0,4кВ ул. Люблинская - ТП-2 РУ-0,4кВ 1 с.ш. гр.1 | 2017-10-10
17 | 2017-10-10 | Плановая ревизия ВЛ-10кВ ТП-2039 - п. Интернационалист | 2017-10-10
18 | 2017-10-11 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ТП-"Малая"- ул. Пугачева | 2017-10-11
19 | 2017-10-11 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ТП-4К - ул. Пирогова | 2017-10-11
20 | 2017-10-12 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-122 РУ-0,4кВ | 2017-10-12
21 | 2017-10-12 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-2438 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | 2017-10-12
22 | 2017-10-13 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на отпаячных опорах СИПа ул. Пугачева, ж/д 2-26 - ТП-"Малая" | 2017-10-13
23 | 2017-10-13 | Техническое обслуживания ВРУ- 0,4кВ ул.Кудрявцева, ж/д 20 от ТП-3534 РУ-0,4кВ гр.8 | 2017-10-13
24 | 2017-10-16 | Плановое подключение потребителей к ВЛ-0,4кВ ул. Пугачева - ТП - "Малая" | 2017-10-16
25 | 2017-10-17 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-3 РУ-0,4кВ гр.9 | 2017-10-17
26 | 2017-10-17 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Российская, 28а - ТП- 2149 РУ-0,4кВ | 2017-10-17
27 | 2017-10-17 | Плановое подключение потребителя к ВЛ-0,4кВ п. АМЗ, ул. Весенняя, ж/д 45 - Тп-1245 | 2017-10-17
28 | 2017-10-18 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ТП- "Самстрой" РУ-0,4кВ гр. 2 - ул. Трубосварочная | 2017-10-18
29 | 2017-10-18 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Горьковская, ж/д 9 - ТП-1241 РУ-0,4кВ | 2017-10-18
30 | 2017-10-18 | Плановые работы в ВРУ- 0,4кВ ул.Трубников, д.59 от ТП-5687 РУ-0,4кВ гр.9 | 2017-10-18
31 | 2017-10-19 | Плановое подключение КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-2391 - ул. Песочная | 2017-10-19
32 | 2017-10-20 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ТП-26 - п. Локомотивный, ул. Рессорная | 2017-10-20
33 | 2017-10-20 | Плановые работы в ВРУ- 0,4кВ ул.Белорецкая, ж/д 68А - Тп-1289 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-10-20
34 | 2017-10-23 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ЭЧЭ-52-КТП-32 п. Новосинеглазово | 2017-10-23
35 | 2017-10-24 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Татьяничевой от ТП - 1150 РУ-0,4кВ гр.11 | 2017-10-24
36 | 2017-10-24 | Замена РПС-250А гр.9 РУ-0,4кВ ТП-"Самстрой" - ул. Трубосварочная | 2017-10-24
37 | 2017-10-25 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Бажова - ТП-3337 РУ-0,4кВ гр.8 | 2017-10-25
38 | 2017-10-25 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ ТП-5303 - ул. Казачья, п. Смолино | 2017-10-25
39 | 2017-10-25 | Плановая ревизия ШРС ул. Турбинная,ж.д 51 - 3571 гр.5 | 2017-10-25
40 | 2017-10-25 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-0,4кВ ул. Рабочая, ж/д 41Б - ТП-3 РУ-0,4кВ | 2017-10-25
41 | 2017-10-26 | Плановая ревизия СР-10кВ РУ-10кВ ТП-2381 - п. Тарасовка | 2017-10-26
42 | 2017-10-26 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Рябиновая - ТП-1245 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-10-26
43 | 2017-10-26 | Плановое подключение КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-1257 - ул. Толбухина,ж/д 7 | 2017-10-26
44 | 2017-10-26 | Плановая ревизия ТМ-315кВА ТП-4446 - ул. Островского | 2017-10-26
45 | 2017-10-27 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ п. Мясокомбинат, ж/д 14 - ТП-"Поселок" РУ-0,4кВ гр.1 | 2017-10-27
46 | 2017-10-27 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-2381 - п. Тарасовка | 2017-10-27
47 | 2017-10-27 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Пугачева - ТП- "Малая" | 2017-10-27
48 | 2017-10-28 | Плановое подключение потребителя к ВЛ-0,4кВ п. Локомотивный, Парк "Б" ж/д 8 от ТП-29 | 2017-10-28
49 | 2017-10-28 | Плановое подключение потребителя к ВЛ-0,4кВ п.Локомотивный, ул. Бригадная, ж\д 34 | 2017-10-28
50 | 2017-10-30 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Чапаева п. Новосинеглазово - ТП-36 РУ-0,4кВ | 2017-10-30
51 | 2017-10-30 | Плановая ревизия РПС-250 гр.4 РУ-0,4кВ ТП-1292 - ул. Светлая | 2017-10-30
52 | 2017-10-31 | Замена трансформатора тока гр.5, гр.15 РУ-0,4кВ ТП-3А - ул. Василевского,ж/д 81 | 2017-10-31
53 | 2017-10-31 | Плановые работы в ВРУ- 0,4кВ Комсомольский проспект, ж/д 93 - ТП-4568 РУ-0,4кВ 1 с.ш. гр.1 2с.ш. гр.7 | 2017-10-31
54 | 2017-10-31 | Замена трансформатора тока РУ-0,4кВ 2 с.ш. ТП-26 - п. Локомотивный | 2017-10-31
55 | 2017-10-31 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ проспект Победы, ж/д 380 - ТП-4640 2 с.ш. гр.3 | 2017-10-31
НОЯБРЬ 2017год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-11-01 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП-1237- ТП-1239 п. АМЗ | 2017-11-01
2 | 2017-11-01 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10кВ КРУН-10 п. Каштак | 2017-11-01
3 | 2017-11-02 | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП-5193 - ТП-5186 | 2017-11-02
4 | 2017-11-03 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 8А ул.Кузнецова от ТП-1246 РУ-0,4кВ гр.3 ,гр.5 | 2017-11-03
5 | 2017-11-03 | Плановая ревизия 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-36 п. Новосинеглазово | 2017-11-03
6 | 2017-11-06 | Плановая ревизия гр.1 РУ-0,4кВ КТП-160 п. Терема | 2017-11-06
7 | 2017-11-08 | Подключение ВЛ-0,4кВ УДХ г.Челябинска в РУ-0,4кВ КТП-250 п. Шагол | 2017-11-08
8 | 13..11.2017 | Поверка трансформаторов тока яч.1 РУ-6кВ ТП-16 | 2017-11-13
9 | 2017-11-13 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ТП-"Самстрой" РУ-0,4кВ гр.8 - ул. 2-я Трубосварочная | 2017-11-13
10 | 2017-11-14 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 6 ул. Контейнерная от РУ-0,4кВ ТП-40 | 2017-11-14
11 | 2017-11-14 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 15 ул. Громова от РУ-0,4кВ ТП- 30 п. Новосинеглазово | 2017-11-14
12 | 2017-11-15 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Шарова - ТП-26 РУ-0,4кВ гр.6 п. Локомотивный | 2017-11-15
13 | 2017-11-15 | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП- "Фрегат" - ул. Геологов,д.24 | 2017-11-15
14 | 2017-11-16 | Монтажные работы на ВЛ-0,4кВ ул. 2-я Электровозная - ТП-5692 РУ-0,4кВ | 2017-11-16
15 | 2017-11-17 | Подключение ВКЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-10 - МУЗ ГКБ №11,ул. Днепровская,23 | 2017-11-17
16 | 2017-11-20 | Замена ПУ в ТП-1293 РУ-0,4кВ | 2017-11-20
17 | 2017-11-21 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 3 ул. Кудрявцева от ТП-3544 РУ-0,4кВ гр.7 | 2017-11-21
18 | 2017-11-21 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 40Б ул. 40 лет Победы от ТП-2357 РУ-0,4кВ гр.8, гр.5 | 2017-11-21
19 | 2017-11-24 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Туруханская, д.47А от ТП-2 РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-11-24
20 | 2017-11-24 | Монтаж новой КЛ-6кВ РП-2 - РП-11 | 2017-11-24
21 | 2017-11-27 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ГСК- 311 от КТП-132 РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-11-27
22 | 2017-11-28 | Замена трансформатора тока гр.10 РУ-0,4кВ ТП-18 - ул. Новороссийская, д.49А | 2017-11-28
23 | 2017-11-28 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 5 ул Толбухина от ТП-1257 РУ-0,4кВ | 2017-11-28
24 | 2017-11-29 | Подключение к ВЛ-0,4кВ АО "Тандер" ул. Семеноводческая, д.4А от ТП-2092км РУ-0,4кВ гр.3 | 2017-11-29
25 | 2017-11-29 | Установка приборов учета РУ-0,4кВ щ.1 гр.6 и щ.2 гр.2 ТП-1450 - ул. Сони Кривой, ж/д 50А | 2017-11-29
26 | 2017-11-30 | Замена ВА РУ-0,4кВ КТП-9 - ул. Луговая, п. Новосинеглазово | 2017-11-30
декабрь 2017год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2017-12-01 | Плановая замена силового ТМ-630кВА в ТП-16 п. Сигнал | 2017-12-01
2 | 2017-12-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 37 ул Мебельная от ТП-1421 РУ-0,4кВ | 2017-12-04
3 | 2017-12-05 | Установка ВА на наружное освещение от КТП-7км | 2017-12-05
4 | 2017-12-05 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 24 ул. Октябрьская от ТП- "Лермонтово" РУ-0,4кВ | 2017-12-05
5 | 2017-12-05 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 36 ул. Техникумовская от ТП-1170 РУ-0,4кВ | 2017-12-05
6 | 2017-12-06 | Замена приборов учета ул. Ярославская, д.9 от ТП-1241 РУ-0,4кВ | 2017-12-06
7 | 2017-12-06 | Плановая замена силового ТМ-100кВА в ТП-4110 п. Терема | 2017-12-06
8 | 2017-12-07 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 40б ул. 40 лет Победы от ТП-2357 РУ-0,4кВ щ.2 гр.5 | 2017-12-07
9 | 2017-12-07 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 8 ул. Артиллерийская от ТП-3544 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-12-07
10 | 2017-12-07 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 10 ул. Артиллерийская от ТП-3544 РУ-0,4кВ гр.2 | 2017-12-07
11 | 2017-12-07 | Плановые работы в ТП-1155 установка РПС в РУ-0,4кВ 2 с.ш. | 2017-12-07
12 | 2017-12-11 | Плановые работы в ТП-5716 РУ-0,4кВ | 2017-12-11
13 | 2017-12-15 | Плановая замена силового ТМ-160кВА на новый ТМ п. Терема | 2017-12-15
14 | 2017-12-15 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д 9 ул. Чехова п. Новосинеглазова от ТП-"Лермонтова" РУ-0,4кВ | 2017-12-15
15 | 2017-12-17 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Ударная - ТП-28 РУ-0,4кВ гр.2 п. Локомотивный | 2017-12-17
16 | 2017-12-19 | Плановая замена силового ТМ-630кВА в ТП-6к п.ЧКПЗ | 2017-12-19