## 2015
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО "ЧЭК"
ЯНВАРЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-01-09 | Вводной рубильник в ТП-4106 (ТСЖ Ясная поляна) | 2015-01-09
2 | 2015-01-10 | Трансформатор ТМ-100 в КТП-Развязка | 2015-01-10
3 | 2015-01-18 | Вводной рубильник в ТП-34 пос. Новосинеглазово | 2015-01-18
ФЕВРАЛЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-02-10 | КТП-6 Старосмолинский каменный карьер РУ-6 кВ | 2015-02-10
2 | 2015-02-15 | РП-42 ячейка в сторону Автодорожная, 5б | 2015-02-15
3 | 2015-02-25 | КТП-320 пос.Терема | 2015-02-25
МАРТ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-03-03 | Установка счетчика на вводе №2 ТП-1155 | 2015-03-03
2 | 2015-03-14 | Замена РЛДНД КТП-34 пос. Новосинеглазово | 2015-03-14
3 | 2015-03-22 | Замена трансформатора в ТП-1243 (400 кВА на 630 кВА) | 2015-03-22
АПРЕЛЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-04-09 | Монтаж РПС-400А в ТП-69, 1 СШ, группа 15 | 2015-04-09
2 | 2015-04-10 | Монтаж РПС-400А в ТП-69, 1 СШ, группа 13 | 2015-04-10
3 | 2015-04-14 | Замена секционного разъединителя в ТП-5621 | 2015-04-14
4 | 2015-04-18 | Монтаж ошиновки ТП-3521 | 2015-04-18
5 | 2015-04-20 | Замена трансформаторов тока в КТП-4106, Ясная поляна | 2015-04-20
МАЙ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-05-06 | Монтаж ВН-16 в ТП-1244 | 2015-05-06
2 | 2015-05-07 | Установка трансформаторов тока на ТП-1289 вводе №1, 2 | 2015-05-07
3 | 2015-05-12 | Установка трансформаторов тока на ТП-1420 вводе №1, 2 | 2015-05-12
4 | 2015-05-21 | Ремонт трансформатора 400 кВА в ТП-28 п.Новосинеглазово | 2015-05-21
ИЮНЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-06-03 | Замена РЛНД на ВЛ-6 кВ от ТП-9к к ТП-7к, п.Фатеевка | 2015-06-03
2 | 2015-06-09 | Замена шинного моста 0,4 кВ в ТП-37 | 2015-06-09
3 | 2015-06-23 | Замена РПС-400А на ТП-Силикатчик, п.Новосинеглазово | 2015-06-23
ИЮЛЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-07-13 | Замена прибора учета в КТП-Железнодорожная | 2015-07-13
2 | 2015-07-16 | Замена прибора учета в ТП-1420, 1289 | 2015-07-16
АВГУСТ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-08-04 | Капитальный ремонт ячеек КСО-366 в ТП-1229 | 2015-08-05
СЕНТЯБРЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-09-02 | Замена КТП-77 пос. Локомотивный (трансформатор 250 кВА) | 2015-09-02
2 | 2015-09-04 | Установка учета на вводе № 2 РУ-0,4 кВ ТП-1243 | 2015-09-04
3 | 2015-09-03 | Замена ТТ ТП-3549 ввод № 1, ввод № 2 | 2015-09-03
4 | 2015-09-14 | Замена ТТ ТП-2082 ввод № 1, ввод № 2 | 2015-09-14
5 | 2015-09-15 | Замена ТТ ТП-4185 РУ-0,4 кВ ввод № 2 | 15.09.2015
6 | 2015-09-15 | Замена ТТ ТП-4449 РУ-0,4 кВ (ввод ) | 15.09.2015
ОКТЯБРЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-10-05 | Замена трансформатора Т2 в ТП-1229 (400 кВА на 400 кВА) | 2015-10-05
2 | 2015-10-11 | Замена трансформатора Т1 в ТП-1229 (320 кВА на 400 кВА) | 2015-10-11
3 | 2015-10-13 | Замена привода ВН в ТП-5647, РУ-10 кВ | 2015-10-13
НОЯБРЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-11-09 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-29 | 2015-11-20
2 | 2015-11-16 | Монтаж ячейки КСО в РУ-6 кВ ТП-1246 | 2015-11-16
3 | 2015-11-26 | Замена трансформатора ТМ 160 кВА (на 250 кВА ) КТП-160 пос. Терема | 2015-11-26
ДЕКАБРЬ 2015 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2015-12-07 | Замена проходного изолятора в КТП-35 км | 2015-12-07
2 | 2015-12-09 | Замена прибора учета в ТП-320 п.Терема | 2015-12-09
3 | 2015-12-14 | Замена РПС-400 А в ТП-5777 | 2015-12-14
4 | 2015-12-19 | Замена трансформаторов тока в РП-42 (ввод 1) | 2015-12-19