## 2016
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО "ЧЭК"
ЯНВАРЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 |  | Плановые ремонты не проводились
ФЕВРАЛЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-02-11 | Замена трансформаторов тока в ТП-1183 (ввод №2) | 2016-02-11
2 | 2016-02-17 | Замена приборов учета электроэнергии в ТП-5222 (ввод 0,4 кВ) | 2016-02-17
МАРТ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-03-04 | Замена РПС 250А (гр.4) и РПС-400А (гр.7) и установка секционного разъединителя в ТП-12 К | 2016-03-04
2 | 2016-03-15 | Ошиновка ячейки КСО в РУ-6КВ, ТП-1056 (1с.ш.). | 2016-03-15
3 | 2016-03-18 | Замена РПС-400 в КТП-400 п.Фатеевка | 2016-03-18
АПРЕЛЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-04-06 | Замена счетчиков в ТП-1230 (ввод № 1 и № 2) | 2016-04-06
2 | 2016-04-12 | Замена прибора учета и трансформаторов тока в КТП-34 (пос. Новосинеглазово) | 2016-04-12
3 | 2016-04-14 | Замена прибора учета и трансформаторов тока в КТП-10 (Александровская) п.Новосинеглазово | 2016-04-14
4 | 2016-04-18 | Замена трансформаторов тока в ТП-29 (ввод №1) п.Новосинеглазово | 2016-04-18
5 | 2016-04-20 | Замена РПС-250 А в ТП-7 по ул.Новороссийская | 2016-04-20
МАЙ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-05-05 | Замена силового трансформатора (320 кВА на 630 кВА) в РП-71 (1 с.ш.) | 2016-05-05
2 | 2016-05-05 | Замена силового трансформатора (250 кВА на 630 кВА) в РП-71 (2 с.ш.) | 2016-05-05
3 | 2016-05-11 | Замена трансформаторов тока в ТП-16 | 2016-05-11
4 | 2016-05-16 | Замена трансформаторов тока в ТП-6 (РЖД). РУ-0,4 кВ, 2с.ш. | 2016-05-16
5 | 2016-05-17 | Замена силового трансфоматора (630 кВА на 630 кВА) в ТП-3А | 2016-05-17
ИЮНЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-06-08 | Замена трансформаторов тока в ТП-5606 | 2016-06-08
2 | 2016-06-17 | Замена РПС-250А в ТП-17к | 2016-06-17
3 | 2016-06-20 | Замена силового трансформатора (180 кВА на 250 кВА) ТП-Поселок | 2016-06-20
ИЮЛЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-07-12 | Замена силового трансформатора в КТП-1217 и замена РЛНД-400 на ВЛ-6 кВ | 2016-07-12
2 | 2016-07-15 | Замена РЛНД-6/400 на ВЛ-10 кВ от ТП-5779 в сторону ТП-5693 | 2016-07-15
АВГУСТ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-08-03 | Замена приборов учета в ТП-3, ввод 1, 2, п.Сосновка | 2016-08-03
2 | 2016-08-05 | Замена трансформаторов тока в КТП-7 км (ввод), п.Новосинеглазово | 2016-08-05
3 | 2016-08-09 | Замена трансформаторов тока в ТП-5 (ввод), п.Смолино | 2016-08-09
4 | 2016-08-10 | Замена трансформаторов тока в ТП-Силикатчик (ввод), п.Новосинеглазово | 2016-08-10
5 | 2016-08-12 | Замена приборов учета в ТП-23 (УНГС), гр.5, п.Новосинеглазово | 2016-08-12
6 | 2016-08-17 | Замена учета на вводе РУ-0,4 кВ в КТП-145а | 2016-08-17
СЕНТЯБРЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Плановые ремонты не проводились
ОКТЯБРЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2016-10-04 | Замена трансформаторов тока на вводах РУ-0,4 кВ в ТП-13К | 2016-10-04
2 | 2016-10-05 | Замена трансформаторов тока на вводах РУ-0,4 кВ в ТП-5647 | 2016-10-05
3 | 2016-10-10 | Замена трансформаторов тока на вводах РУ-0,4 кВ в ТП-5621 | 2016-10-10
4 | 2016-10-12 | Замена трансформаторов тока на вводе РУ-0,4 кВ в ТП-6К | 2016-10-12
5 | 2016-10-12 | Замена трансформаторов тока на вводе РУ-0,4 кВ в ТП-2К | 2016-10-12
6 | 2016-10-17 | Замена трансформаторов тока на вводе РУ-0,4 кВ в ТП-5688 | 2016-10-17
7 | 2016-10-20 | Замена трансформаторов тока на вводе РУ-0,4 кВ в ТП-3К | 2016-10-20
НОЯБРЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Плановые ремонты не проводились
ДЕКАБРЬ 2016 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Плановые ремонты не проводились