## "ЧЭК" 2018
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО "ЧЭК"
ЯНВАРЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-01-09 | Вынос КЛ-0,4кВ от ТП-2 РУ-0,4кВ 1с.ш. гр.8 до ВРУ-0,4кВ МУ СК "Сигнал" | 2018-01-09
2 | 2018-01-11 | Отключение ВКЛ-6кВ КТП-2390; КТП-2391 п. Тарасовка - Ремонтное работы в насосной "Западная" ПОВВ | 2018-01-11
3 | 2018-01-11 | Замена приборов учета РП-2 РУ-0,4кВ 2 с.ш., гр.2 | 2018-01-11
4 | 2018-01-11 | Замена РПС в ТП-11 РУ-0,4кВ 1с.ш., гр.2 в сторону п. Сосновка ул. Журавлиная, ул.Степная | 2018-01-11
5 | 2018-01-12 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Волгодонская,п.ЧКПЗ от гр.7 РУ-0,4кВ ТП-6к | 2018-01-12
6 | 2018-01-13 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Краснохолмская, п.Фатеевка от КТП-400 РУ-0,4кВ гр.2 | 2018-01-13
7 | 2018-01-14 | Замена автомата РУ-0,4кВ ТП-4211 п. Керамзавод | 2018-01-14
8 | 2018-01-14 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Дубинина, п.Фатеевка от ТП-"Малая" РУ-0,4кВ гр.4 | 2018-01-14
9 | 2018-01-15 | Замена РПС-250А РУ-0,4кВ ТП-1(РЖД) в сторону ВЛ-0,4кВ ул. Железнодорожная, п. Новосинеглазово | 2018-01-15
10 | 2018-01-15 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Мебельная, ж/д 51 от ТП-1420 1 с.ш. гр.8, 2с.ш. гр.8 | 2018-01-15
11 | 2018-01-16 | Замена автомата РУ-0,4кВ гр.4 в ТП-"Фидерный пункт" | 2018-01-16
12 | 2018-01-16 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Челябинская,ж/д № 8 от ТП-"Лермонтова" | 2018-01-16
13 | 2018-01-16 | Замена трансформаторов тока в ВРУ-0,4кВ ул.Ковшовой,ж/д №6 от ТП-1234 | 2018-01-16
14 | 2018-01-16 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Черёмуховая, п. Новосинеглазово от КТП-33 РУ-0,4кВ | 2018-01-16
15 | 2018-01-17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пирогова от ТП-4к РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.8 | 2018-01-17
16 | 2018-01-18 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-1245 - п. АМЗ, ул. Сиреневая, ул. Рябиновая | 2018-01-18
17 | 2018-01-19 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-29 - п. Локомотивный, ул. Рессорная | 2018-01-19
18 | 2018-01-19 | Монтаж КЛ-0,4кВ до ж/д 9 ул. Новороссийская от ТП-2 РУ-0,4кВ | 2018-01-19
19 | 2018-01-19 | Ревизия гр.2 РУ-0,4кВ ТП-16 - СНТ- "Сигнал" | 2018-01-19
20 | 2018-01-20 | Ревизия ВРУ-0,4кВ п.КПЗС, ул. Каменская/д № 9 от ТП-6к РУ-0,4кВ гр.2 | 2018-01-20
21 | 2018-01-20 | Ревизия гр.3 РУ-0,4кВ ТП-400 - п. Фатеевка, ул. 1-я Краснохолмская | 2018-01-20
22 | 2018-01-22 | Ревизия гр.8 РУ-0,4кВ ТП-6к - п. КПЗС, ул. Феди Горелова | 2018-01-22
23 | 2018-01-23 | Плановая ревизия ТМ-1 в ТП-2438 | 2018-01-23
24 | 2018-01-24 | Ремонт СР-6кВ в РУ-6кВ ЦРП-2 | 2018-01-24
25. | 2018-01-25 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Мебельная, ж/д 75 от ТП-1289 РУ-0,4кВ щ.2 гр.4 | 2018-01-25
26 | 2018-01-25 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ в ТП-1292 - ч/с ул. Центральная, Мебельная | 2018-01-25
27 | 2018-01-26 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Копейское шоссе, ж/д 1А от ТП-8К РУ-0,4кВ гр.12 | 2018-01-26
28 | 2018-01-29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 30км п.Чурилово от КТП-35км РУ-0,4кВ | 2018-01-29
29 | 2018-01-29 | Ревизия гр.8 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-1227 - ул. Красный мост, п.АМЗ | 2018-01-29
30 | 2018-01-30 | Переподключение потребителей ул. Красный мост от 1 с.ш. гр.8 РУ-0,4кВ ТП-1227 | 2018-01-30
ФЕВРАЛЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-02-01 | Подключение потребителя ООО "ЧАТО" к ВКЛ-10кВ "ТП-26-ТП-1251" | 2018-02-01
2 | 2018-02-01 | ТП-28 для плановых ремонтных работ в ЗРУ-6кВ на ЦРП-2 п. Новосинеглазово | 2018-02-01
3 | 2018-02-01 | ТП-20 для плановых ремонтных работ в ЗРУ-6кВ на ЦРП-2 п. Новосинеглазово | 2018-02-01
4 | 2018-02-02 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Горького, ж/д № 81 от РУ-0,4кВ РП-10 | 2018-02-02
5 | 2018-02-02 | Замена трансформаторов тока гр.6 РУ-0,4кВ ТП-647 -ул. ш.Металлургов,ж/д 74 | 2018-02-02
6 | 2018-02-03 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Дубинина, п. Новосинеглазово от ТП- "Малая" РУ-0,4кВ гр.4 | 2018-02-03
7 | 2018-02-05 | Плановая ревизия в ТП-1115 РУ-0,4кВ 2 с.ш. Гр.7 - ул. Витебская, д.15 | 2018-02-05
8 | 2018-02-06 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул.Черничная,п. Тепличный от ТП-3596 РУ-0,4кВ гр.1 | 2018-02-06
9 | 2018-02-07 | Плановая ревизия в ТП-"Лукойл" РУ-0,4кВ - ул.Нефтебазовая | 2018-02-07
10 | 2018-02-08 | Плановый ремонт РУ-0,4кВ ТП-3596 - п. Тепличный, ул. Ежевичная | 2018-02-08
11 | 2018-02-09 | Замена приборов учета РУ-0,4кВ 2 с.ш. ТП-1183 - ул. Воровского, д.6 | 2018-02-09
12 | 2018-02-10 | Плановая ревизия гр.3 РУ-0,4кВ в КТП-32 - ул. Александровская, п. Новосинеглазово | 2018-02-10
13 | 2018-02-11 | Плановая ревизия в РУ-0,4кВ ТП-361 - ул. Купеческая, п. Терема | 2018-02-11
14 | 2018-02-14 | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-1110 | 2018-02-14
15 | 2018-02-14 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Люблянская, ж/д38 от гр.1 РУ-0,4кВ ТП-2 | 2018-02-14
16 | 2018-02-14 | Плановая ревизия в гр.3 РУ-0,4кВ ТП-400 - пер. 2-ой Артельный | 2018-02-14
17 | 2018-02-15 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП-4166 РУ-0,4кВ гр.2 - ул. Островского,ж/д №13 | 2018-02-15
18 | 2018-02-15 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-5193 - п. Новосинеглазово, ул. Широкая, ул. Толстого | 2018-02-15
19 | 2018-02-16 | Плановые работы на ВЛ-10кВ ТП-3603-3577 - п. Чурилово | 2018-02-16
20 | 2018-02-16 | Замена трансформатора в ТП-5301 п. Смолино | 2018-02-16
21 | 2018-02-17 | Плановые работы на РЗА в ЗРУ-6 кВ ПС "ЛПДС" - ТП- "Лермонтова" | 2018-02-17
22 | 2018-02-19 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Толбухина, ж/д 5 от РУ-0,4кВ ТП-1257 | 2018-02-19
23 | 2018-02-21 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Омская, ж/д 32 от РУ-0,4кВ ТП-1177 | 2018-02-21
24 | 2018-02-21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-1155 - ул. Смирных | 2018-02-21
25 | 2018-02-22 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д 53 от РУ-0,4кВ ТП-17 | 2018-02-22
26 | 2018-02-22 | Подключение ж/д 36,38 ул. Люблянская в РП-2, РУ-0,4кВ 2 с.ш. | 2018-02-22
27 | 2018-02-25 | Замена трансформаторов тока РУ-0,4кВ ТП-1225 - ул. Шахтерская, ж/д 29 | 2018-02-25
28 | 2018-02-26 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ Свердловский проспект, ж/д 8Б от ТП-4184 РУ-0,4кВ гр.4 | 2018-02-26
29 | 2018-02-27 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-5 - п. Смолино, ул. Гагарина | 2018-02-27
30 | 2018-02-28 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ п. Новосинеглазово,ул. Громова , д 3 от РУ-0,4кВ ТП-29 | 2018-02-28
МАРТ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-03-01 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ 1 с.ш. гр.3 ТП-2327 | 2018-03-01
2 | 2018-03-02 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Якорная, д.8 п. Федоровка от ТП-36 РУ-0,4кВ | 2018-03-02
3 | 2018-03-03 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул.Шарова, п. Локомотивный от ТП-26 РУ-0,4кВ гр.6 | 2018-03-03
4 | 2018-03-03 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Чехова,д.4, п. Новосинеглазово от ТП-20 РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.3 | 2018-03-03
5 | 2018-03-04 | Ревизия РУ-0,4кВ КТП-361 - п. Терема, ул. Купеческая | 2018-03-04
6 | 2018-03-05 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Чехова,д.4, п. Новосинеглазово от ТП-20 РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.3 | 2018-03-05
7 | 2018-03-07 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ п. КПЗС от ТП-"Фидерный пункт" РУ-0,4кВ гр.1 | 2018-03-07
8 | 2018-03-07 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Кузнецова, д.15 от ТП-1232 РУ-0,4кВ | 2018-03-07
9 | 2018-03-07 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-1227 - п. АМЗ, ул. Милицейская | 2018-03-07
10 | 2018-03-07 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул.Пирогова от ТП-6к РУ-0,4кВ гр.6 | 2018-03-07
11 | 2018-03-07 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул. Ударная, п. Локомотивный от ТП-26 РУ-0,4кВ | 2018-03-07
12 | 2018-03-07 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-33 - п. Новосинеглазово, ул. Апрельская | 2018-03-07
13 | 2018-03-09 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ пер.2-ой Победы, д. Чурилово от КТП-3 РУ-0,4кВ гр.2 | 2018-03-09
14 | 2018-03-10 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Артиллерийская, д.8 от ТП-3544 РУ-0,4кВ гр.2 | 2018-03-10
15 | 2018-03-12 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-6кВ ТП- "Англичанки" - ТП-1234 | 2018-03-12
16 | 2018-03-13 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Черничная от ТП-3596 РУ-0,4кВ | 2018-03-13
17 | 2018-03-14 | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП-1234 - ТП-1225 | 2018-03-14
18 | 2018-03-15 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Толбухина, ж/д 5 от ТП-1257 РУ-0,4кВ щ.2 гр.2 | 2018-03-15
19 | 2018-03-15 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ п. Тополевка от ТП-3596 РУ-0,4кВ | 2018-03-15
20 | 2018-03-20 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Свободы,ж/д 104 от ТП-1068 щ.1 гр.9 | 2018-09-20
21 | 2018-03-21 | Ревизия РУ-0,4кВ ТП-78 - п. Локомотивный, парк "Б" | 2018-03-21
22 | 2018-03-21 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Свободы,ж/д 145 от ТП-1116 РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.1 | 2018-03-21
23 | 2018-03-22 | Монтаж РПС-250А в РУ-0,4кВ ТП-1250 | 2018-03-22
24 | 2018-03-22 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Толбухина, ж/д 7 от ТП-1257 РУ-0,4кВ | 2018-03-22
25 | 2018-04-23 | Замена РВ-6кВ на ВН-6кВ РУ-6кВ кВ ТП-9 | 2018-03-23
26 | 2018-03-23 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ж/д 1 2108км от КТП-3 ст. Чурилово | 2018-03-23
27 | 2018-03-25 | Замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ ЗРУ-6кВ кВ ЦРП-2 п. Новосинеглазово | 2018-03-25
28 | 2018-03-26 | Установка автомата гр.3 РУ-0,4кВ ТП-78 п. Локомотивный | 2018-03-26
29 | 2018-03-27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-5692 РУ-0,4кВ гр. 5- п. Смолеозерный | 2018-03-27
30 | 2018-03-27 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Ключевая, ж/д 7, п. Новосинеглазово от ТП-29 РУ-0,4кВ | 2018-03-27
31 | 2018-03-28 | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП-8к - п. КПЗС, Копейское шоссе, ж/д 1В | 2018-03-28
32 | 2018-03-29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-5692 РУ-0,4кВ гр. 5 - п. Смолеозерный | 2018-03-29
33 | 2018-03-30 | Плановые работы в ТП-1412 РУ-10/04кВ - п. Интернационалист | 2018-03-30
34 | 2018-03-30 | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП-1202 - ул. Рылеева | 2018-03-30
АПРЕЛЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-04-01 | Плановые ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП-145км - д. Чурилово, ул.Береговая | 2018-04-01
2 | 2018-04-02 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. 4-я Электровозная, п. Смолеозерный от РУ-0,4кВ ТП-5692 гр.5 | 2018-04-02
3 | 2018-04-02 | Плановые ремонтные работы ВЛ-10кВ от КТП-6 - п. Развязка | 2018-04-02
4 | 2018-04-03 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ж/д 42, ул. Коммуны, п. Сосновка ВЛ-0,4кВ ТП-4 | 2018-04-03
5 | 2018-04-05 | Замена автомата щ.1 гр.3 РУ-0,4кВ ТП-8к - Копеейское Шоссе, 1в | 2018-04-05
6 | 2018-04-05 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ Копейское шоссе, 15 от ТП-3к РУ-0,4кВ | 2018-04-05
7 | 2018-04-05 | Плановая ревизия ВЛ-6кВ РП-2 - РП-42 - ул. Автодорожная | 2018-04-05
8 | 2018-04-06 | Плановые ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП-2390 п. Тарасовка | 2018-04-06
9 | 2018-04-07 | Плановые ремонтные работы ВЛ-0,4кВ от КТП-6 - п. Развязка | 2018-04-07
10 | 2018-04-09 | Плановые предупредительные работы в РУ - 6/0,4кВ ТП- "Чехово" п. Новосинеглазово | 2018-04-09
11 | 2018-04-10 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. 40 лет Победы,ж/д 33 от РУ-0,4кВТП-2640 | 2018-04-10
12 | 2018-04-10 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Верхнеуральская, ж/д 1 от РУ-0,4кВ ТП-1190 | 2018-04-10
13 | 2018-04-11 | Замена силового ТМ-250кВА - п. Новосинеглазово, ул. Александровская | 2018-04-11
14 | 2018-04-11 | Плановые ремонтные работы ВЛ-10кВ от КТП-6 - п. Развязка | 2018-04-11
15 | 2018-04-12 | Плановые ремонтные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-"Водрем" - п. Водрем | 2018-04-12
16 | 2018-04-12 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Новороссийская,ж/д 17А от РУ-0,4кВ ТП-10 | 2018-04-12
17 | 2018-04-13 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-27 п. Новосинеглазово | 2018-04-13
18 | 2018-04-16 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Кузнецова, д.35 от РУ-0,4кВ ТП-1228 | 2018-04-16
19 | 2018-04-17 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ж/д 19, ул.Худякова от РУ-0,4кВ ТП-1190 | 2018-04-17
20 | 2018-04-18 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ж/д 22, ул Татьяничевой от РУ-0,4кВ ТП-1150 | 2018-04-18
21 | 2018-04-20 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ пр-кт Победы, ж/д 119,121 от РУ-0,4кВ РП-10 | 2018-04-20
22 | 2018-04-20 | Плановые ремонтные работы на ВЛ-6кВ ТП-4211 - п. Керамический завод | 2018-04-20
23 | 2018-04-20 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Днепропетровская,ж/д 20 от РУ-0,4кВ ТП-1242 | 2018-04-20
24 | 2018-04-20 | Плановая замена трансформаторов тока РУ-0,4кВ ТП-3596 - ул. Трашутина | 2018-04-20
25 | 2018-04-20 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-21 -п.Новосинеглазово | 2018-04-20
26 | 2018-04-20 | Плановые ремонтные работы 2 с.ш гр.4 РУ-0,4кВ ТП-1228 - ул. Кузнецова, ж/д 35 | 2018-04-20
27 | 2018-04-20 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-"Лермонтова" -п.Новосинеглазово | 2018-04-20
28 | 2018-04-21 | Восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Краснохолмская РУ-0,4кВ КТП-400 | 2018-04-21
29 | 2018-04-23 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ Копейское шоссе, д.32 от РУ-0,4кВ ТП-2К | 2018-04-23
30 | 2018-04-23 | Замена приборов учета РУ-0,4кВ ТП-68А - п. Каштак | 2018-04-23
31 | 2018-04-24 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Образцова,ж/д 16 от РУ-0,4кВ ТП-1190 | 2018-04-24
32 | 2018-04-25 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-10 | 2018-04-25
33 | 2018-04-25 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Челябинская,ж/д 20 от РУ-0,4кВ ТП-22 | 2018-04-25
34 | 2018-04-26 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-12 | 2018-04-26
35 | 2018-04-26 | Монтаж новой ячейки в РУ-10кВ ТП-3521 | 2018-04-26
36 | 2018-04-27 | Установка приборов учета РУ-0,4кВ ТП-1245 | 2018-04-27
37 | 2018-04-27 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-23 -п.Новосинеглазово | 2018-04-27
38 | 2018-04-28 | Плановые предупредительные работы в РУ-10кВ ТП-68а-п.Каштак | 2018-04-28
МАЙ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-05-03 | Замена трансформаторов тока РУ-0,4кВ ТП-1076 | 2018-05-03
2 | 2018-05-03 | Монтаж РЛНД-6кВ на ВЛ-6кВ ПС"Опытная" -ТП-5 п.Смолино | 2018-05-03
3 | 2018-05-03 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-35 п. Новосинеглазово | 2018-05-03
4 | 2018-05-04 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ п.Мясокомбинат - ТП-"Поселок" | 2018-05-04
5 | 2018-05-04 | Восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Понамарева, ж/д 16 ст. Шершни от РУ-0,4кВ ТП-45 | 2018-05-04
6 | 2018-05-05 | Восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Ухановка, ул.Подгорная,ж/д 2 | 2018-05-05
7 | 2018-05-07 | Замена трансформаторов тока РУ-0,4кВ ТП-4162 - ул. Каслинская,ж/д 22-30 | 2018-05-07
8 | 2018-05-08 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Овчинникова, ж/д 6А от РУ-0,4кВ ТП-1031 | 2018-05-08
9 | 2018-05-10 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ж/д7, Копейское шоссе, п.КПЗС от гр.4 РУ-0,4кВ ТП-"Фидерный пункт" | 2018-05-10
10 | 2018-05-10 | Плановая ревизия РПС РУ-0,4кВ ТП-"Ангичанка" -п. АМЗ, ул. Калининградская | 2018-05-10
11 | 2018-05-11 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. 3-я Электровозная,ж/д 113 от РУ-0,4кВ ТП-5692 | 2018-05-11
12 | 2018-05-11 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ Копейское шоссе ж/д 7 от РУ-0,4кВ ТП- "Фидерный пункт" | 2018-05-11
13 | 2018-05-12 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Заводская, п. Новосинеглазово от РУ-0,4кВ ТП-"Фрегат" | 2018-05-12
14 | 2018-05-13 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-12 п. Локомотивный, ул. Бригадная | 2018-05-13
15 | 2018-05-14 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская, п.Смолино от РУ-0,4кВ ТП-5 | 2018-05-14
16 | 2018-05-15 | Плановая замена вводного автомата РУ-0,4кВ ТП-"Рыльских" п. Смолино | 2018-05-15
17 | 2018-05-15 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Вишневая,ст. Шершни от РУ-0,4кВ ТП-1435 | 2018-05-15
18 | 2018-05-15 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ п.Водрем-40 от РУ-0,4кВ ТП-"Водрем" | 2018-05-15
19 | 2018-05-16 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-1226 - п.АМЗ, ул.Кузнецова, ул. 3-я Восточная | 2018-05-16
20 | 2018-05-17 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Днепропетровская,ж/д 15а от РУ-0,4кВ ТП-1240 | 2018-05-17
21 | 2018-05-19 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-28 п. Локомотивный, ул.Тепловозная | 2018-05-19
22 | 2018-05-20 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-"Агеев" п.Локомотивный | 2018-05-20
23 | 2018-05-20 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Бесарабская от РУ-0,4кВ ТП-6к | 2018-05-20
24 | 2018-05-20 | Плановая ревизия ТМ-1 КТП-11 п. Сосновка | 2018-05-20
25 | 2018-05-21 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул. Тяговая,12а | 2018-05-21
26 | 2018-05-22 | Плановая ревизия ТМ-1 КТП-12 п. Локомотивный | 1899-12-31
27 | 2018-05-22 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Кузнецова, 1/1 от РУ-0,4кВ ТП-1295 РУ-0,4кВ гр.5 | 2018-05-22
28 | 2018-05-23 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ул.5 Декабря, ж/д 27-27а от РУ-0,4кВ ТП-3562 | 2018-05-23
29 | 2018-05-24 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 ТП-2289 - ул. Труда | 2018-05-24
30 | 2018-05-25 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул.Громова, д.3 п.Новосинеглазово от РУ-0,4кВ ТП-29 | 2018-05-25
31 | 2018-05-28 | Монтаж РВ в РУ-0,4кВ ТП-1245 - ч/с п.АМЗ, ул.Сиреневая,Рябиновая,Весенняя | 2018-05-28
32 | 2018-05-28 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Кузнецова, 1/1 от РУ-0,4кВ ТП-1295 РУ-0,4кВ гр.5 | 2018-05-28
33 | 2018-05-28 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Н.Ковшовой, ж/д 13 от РУ-0,4кВ ТП-1234 | 2018-05-28
34 | 2018-05-28 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-28 -п.Новосинеглазово | 2018-05-28
35 | 2018-05-29 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-35 - "СК Сигнал" | 2018-05-29
36 | 2018-05-30 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-91 - ул.Ш. Руставели, ж/д 25,25А,27 | 2018-05-30
37 | 2018-05-30 | Замена РПС-250А РУ-0,4кВ ТП-28 - п.Новосинеглазово, ул. Челябинская,д.7 | 2018-05-30
38 | 2018-05-30 | Установка приборов учета на ВЛ-0,4кВ п.Сосновка, ул. Степная от РУ-0,4кВ ТП-14 | 2018-05-30
39 | 2018-05-31 | Плановые работы на ВЛ-10кВ ТП-3603-ТП-3577 п. Чурилово, ул. Зимняя, Осенняя | 2018-05-31
ИЮНЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-06-01 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ от РП-10 гр.16 | 2018-06-01
2 | 2018-06-01 | Замена вводных трансформаторов тока РУ-0,4кВ ТП-13 - ул. Новороссийская | 2018-06-01
3 | 2018-06-01 | Плановые предупредительные работы в РУ-0,4кВ ТП-7 - п. Смолино, ул. Матросова | 2018-06-01
4 | 2018-06-02 | Плановые работы на ВРУ-0,4кВ ул. Лермонтова,ж/д 7 от РУ-0,4кВ ТП-"Силикатчик" | 2018-06-02
5 | 2018-06-04 | Плановые работы ВРУ-0,4кВ пр-кт Ленина,ж/д 77 от РУ-0,4кВ ТП-1450 | 2018-06-04
6 | 2018-06-04 | Плановые работы на КЛ-6кВ яч.5 ЗРУ-6кВ ЦРП-2 - п. Вознесенка | 2018-06-04
7 | 2018-06-04 | Плановые работы на ВРУ-0,4кВ ул.Маршанская, ж/д 5 от РУ-0,4кВ ТП-"Англичанка" | 2018-06-04
8 | 2018-06-05 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Советская от РУ-0,4кВ ТП-"Силикатчик" | 2018-06-05
9 | 2018-06-05 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Худякова, ж\д 17а от РУ-0,4кВ ТП-1190 | 2018-06-05
10 | 2018-06-06 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Островского, 16 от РУ-0,4кВ ТП-4166 | 2018-06-06
11 | 2018-06-07 | Замена РПС РУ-0,4кВ ТП-1121 - ул. Таганайская | 2018-06-07
12 | 2018-06-08 | Плановые работы РУ-0,4кВ ТП-1226 - п.АМЗ, ул. Восточная | 2018-06-08
13 | 2018-06-09 | Установка учета на ВЛ-0,4кВ ул. Калинина, п.Сосновка от ТП-14 | 2018-06-09
14 | 2018-06-09 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Станционная, п.АМЗ от РУ-0,4кВ ТП-1120км | 2018-06-09
15 | 2018-06-12 | Плановые предупредительные работы в РУ-6кВ ТП-1к - п.КПЗС,ул. Уральская | 2018-06-12
16 | 2018-06-13 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Ярославская,ж/д 9 от РУ-0,4кВ ТП-1241 | 2018-06-13
17 | 2018-06-14 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. 3 Интернационала, ж/д 113А от РУ-0,4кВ ТП-2294 | 2018-06-14
18 | 2018-06-14 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/18А от РУ-0,4кВ ТП-118 | 2018-06-14
19 | 2018-06-15 | Замены высоковольтного разъеденителя на ВЛ-6кВ ТП-2183 - ул. Стартовая | 2018-06-15
20 | 2018-06-15 | Плановые работы ВРУ-0,4кВ ул. Российская,ж/д 57 от РУ-0,4кВ ТП-2015 | 2018-06-15
21 | 2018-06-19 | Плановые работы ВРУ-0,4кВ ул. 30 лет Октября,п. Локомотивный от РУ-0,4кВ ТП-26 | 2018-06-19
22 | 2018-06-22 | Замена РЛНД на ВЛ-6кВ ТП-2381-ТП-2383 - п. Тарасовка | 2018-06-22
23 | 2018-06-23 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул. Клеверная от РУ-0,4кВ ТП-16 | 2018-06-23
24 | 2018-06-25 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Трашутина, стр. 3.24 - от РУ-0,4кВ ТП- 3596 | 2018-06-25
25 | 2018-06-25 | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ ул. Кирова, 3 п. Новосинеглазова от РУ-0,4кВ ТП-23 | 2018-06-25
26 | 2018-06-26 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Путевая, п. Локомотивный от РУ-0,4кВ ТП-77 | 2018-06-26
27 | 2018-06-26 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Кропоткина, п. Локомотивный от РУ-0,4кВ ТП-26 | 2018-06-26
28 | 2018-06-27 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ пер. Островского, 8 от РУ-0,4 кВ от ТП-4166 | 2018-06-27
ИЮЛЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-07-02 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Кирова, 3 п. Новосинеглазова от РУ-0,4кВ ТП-23 | 2018-07-02
2 | 2018-07-02 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ СНТ "Кузнец-1" от РУ-0,4кВ ТП-6к | 2018-07-02
3 | 2018-07-03 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Мебельная, ж/д № 81-а от РУ-0,4кВ ТП-1289 | 2018-07-03
4 | 2018-07-03 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Мебельная от РУ-0,4кВ ТП-1421 | 2018-07-03
5 | 2018-07-03 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ проспект Победы, ж/д 115А от РУ-0,4кВ ТП-3549 | 2018-07-03
6 | 2018-07-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Заслонова, ж/д 8 п.Локомотивный от РУ-0,4кВ ТП-29 | 2018-07-04
7 | 2018-07-04 | Плановые работы на ВРУ-0,4кВ шоссе Металлургов, ж/д 78 от РУ-0,4кВ ТП-647 | 2018-07-04
8 | 2018-07-05 | Установка приборов учета на ВЛ-0,4кВ п. Развязка от РУ-0,4кВ МКТП- 6 | 2018-07-05
9 | 2018-07-07 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Паровозная, п. Локомотивный от РУ-0,4кВ ТП-77 | 2018-07-07
10 | 2018-07-09 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Владимировская, п. Новосинеглазово от РУ-0,4кВ ТП-32 | 2018-07-09
11 | 2018-07-10 | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП-70- ТП-63 ООО"ВИНТЭК" п. Федоровка | 2018-07-10
12 | 2018-07-11 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Ключевая,ж/д № 7, п. Новосинеглазово от РУ-0,4кВ ТП-29 | 2018-07-11
13 | 2018-07-16 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ СНТ "Кузнец-1" от РУ-0,4кВ ТП-6К п.КПЗС | 2018-07-16
14 | 2018-07-18 | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП-"Оборонэнерго" - яч.5 ЦРП-2 п. Вознесенка | 2018-07-18
15 | 2018-07-19 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1245 на наружное освещение ул. Рябиновая,п.АМЗ | 2018-07-19
16 | 2018-07-19 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ТП-1225-ТП-1234 п. АМЗ | 2018-07-19
17 | 2018-07-21 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Братьев Кашириных,ж/д № 87А от РУ-0,4кВ ТП-2326 | 2018-07-21
18 | 2018-07-21 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ п.Мясокомбинат от РУ-0,4кВ ТП-"Поселок | 2018-07-21
19 | 2018-07-21 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Семеноводческая, п.Федоровка от РУ-0,4кВ ТП-4 | 2018-07-21
20 | 2018-07-23 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Бессарабская от РУ-0,4кВ ТП-6К п.КПЗС | 2018-07-23
21 | 2018-07-25 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Копеейское шоссе от РУ-0,4кВ ТП-2К п.КПЗС | 2018-07-25
22 | 2018-07-25 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ КТП-400 - ул. Краснохолмская | 2018-07-25
23 | 2018-07-26 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ КТП-4к - ул. Пирогова | 2018-07-26
24 | 2018-07-26 | Подсоединение новой КЛ-0,4кВ гр.6 РУ-0,4кВ ТП-5688 - ул. Трубников | 2018-07-26
25 | 2018-07-26 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ проспект Ленина,ж/д № 48 от РУ-0,4кВ ТП-2189 | 2018-07-26
26 | 2018-07-27 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д № 67А от РУ-0,4кВ ТП-9 | 2018-07-27
27 | 2018-07-27 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Безымянная,д. № 5 от РУ-0,4кВ ТП-6к | 2018-07-27
28 | 2018-07-29 | Плановые работы ВЛ-6кВ ТП-26-ТП-33 п. Локомотивный | 2018-07-29
29 | 2018-07-30 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Заводская,ж/д № 8 от РУ-0,4кВ ТП- 2128 | 2018-07-30
30 | 2018-07-31 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Братьев Кашириных,ж/д № 87А п.5 и п.6 от РУ-0,4кВ ТП-2326 | 2018-07-31
АВГУСТ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-08-03 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-10кВ ТП-320 - п. Терема | 2018-08-03
2 | 2018-08-03 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-5168 - п. Смолеозерный, пер. Ладожский | 2018-08-03
3 | 2018-08-05 | Плановые работы на ВЛ-6кВ КТП-11 - п. Сосновка, ул.Степная | 2018-08-05
4 | 2018-08-06 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ТП-5 - п.Медведевка, ул.Парк "Б", ж/д 8 | 2018-08-06
5 | 2018-08-06 | Плановые работы на ВЛ-6кВ КТП-33 - ЭЧЭ-52 - п. Новосинеглазово, ул. Александровская | 2018-08-06
6 | 2018-08-06 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП-"Поселок"- п. Мясокомбинат | 2018-08-06
7 | 2018-08-09 | Замена опор ВЛ-0,4кВ 1 с.ш. гр.4 РУ-0,4кВ ТП-1292 - п. Мебельный | 2018-08-09
8 | 2018-08-09 | Плановые работы на ВЛ-6кВ РП-103 - ТП-5198 - КТП-5222 - п. Исаково, ул. Железнодорожная | 2018-08-09
9 | 2018-08-10 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Курчатова, ж/д 27 "Б" от РУ-0,4кВ ТП-1409 | 2018-08-10
10 | 2018-08-11 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-2092км - п.Федоровка, ул. Капитанская | 2018-08-11
11 | 2018-08-11 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. 6-я Трубосварочная от РУ-0,4кВ ТП-"Самстрой" п.КПЗС | 2018-08-11
12 | 2018-08-11 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д № 34А от РУ-0,4кВ ТП-7 | 2018-08-11
13 | 2018-08-13 | Плановые предупредительные работы в РУ-0,4кВ ТП-5698 - ул.Энергетиков | 2018-08-13
14 | 2018-08-14 | Плановые работы на ВЛ-6кВ КТП-5303 - п.Смолино,ул.Акаций | 2018-08-14
15 | 2018-08-15 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Копеейское шоссе,ж/д 8 от РУ-0,4кВ ТП-1К п.КПЗС | 2018-08-15
16 | 2018-08-16 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Школьная, ж/д 18 от РУ-0,4кВ ТП-12 | 2018-08-16
17 | 2018-08-17 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Луговая, п.Новосинеглазово от РУ-0,4кВ КТП-9 | 2018-08-17
18 | 2018-08-17 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Серпуховская, ж/д 10 от РУ-0,4кВ ТП-"Англичанка" | 2018-08-17
19 | 2018-08-18 | Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-0,4кВ ТП-1093 - ул. Тарасова, ж/д 18 | 2018-08-18
20 | 2018-08-18 | Замена РПС-250А 1 с.ш. гр.17 РУ-0,4кВ ТП-36 - СНТ "Рассвет" | 2018-08-18
21 | 2018-08-20 | Плановые предупредительные работы в РУ-10/0,4кВ ТП-2380 - п.Тарасовка | 2018-08-20
22 | 2018-08-21 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-36- п.Федоровка | 2018-08-21
23 | 2018-08-21 | Заводка новой КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-17 - ул. Новороссийская | 2018-08-21
24 | 2018-08-21 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-22- п.Федоровка | 2018-08-21
25 | 2018-08-21 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-70- п.Федоровка | 2018-08-21
26 | 2018-08-22 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-5 - п.Сосновка | 2018-08-22
27 | 2018-08-23 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Вагнера, ж/д 76А от РУ-0,4кВ ТП-16 | 2018-08-23
28 | 2018-08-24 | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП-1 - п.Новосинеглазово, ул. Железнодорожная | 2018-08-24
29 | 2018-08-27 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.10 СНТ "Лесная поляна -1" от РУ-0,4кВ ТП-11км | 2018-08-27
30 | 2018-08-29 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-1142- ул. Воровского, ж/д 40;42 | 2018-08-29
31 | 2018-08-29 | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП-3596 - п. Чурилово, ул. Трашутина, 18 | 2018-08-29
32 | 2018-08-30 | Плановые работы в РУ-6кВ ТП-12 - п. Локомотивный, ул. Заслонова | 2018-08-30
33 | 2018-08-31 | Плановые работы гр.16 в РУ-0,4кВ ТП-3596 - п. Чурилово, Тополевка | 2018-08-31
СЕНТЯБРЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-09-03 | Замена вводного учета в РУ-0,4кВ КТП-250 - микр-н № 49 | 2018-09-03
2 | 2018-09-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Худякова, ж/д 19 от РУ-0,4кВ ТП-1190 | 2018-09-04
3 | 2018-09-04 | Замена силового ТМ-2 в ТП-3 - п. ОПМС-42, ул. Тяговая | 2018-09-04
4 | 2018-09-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Заслонова, ж/д 8 от РУ-0,4кВ ТП-29 | 2018-09-04
5 | 2018-09-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Мебельная, ж/д 51 от РУ-0,4кВ ТП-1420 | 2018-09-04
6 | 2018-09-05 | Плановые работы ул.Пирогова, ж/д 12 от ВЛ-0,4кВ ТП-6к | 2018-09-05
7 | 2018-09-05 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Воровского, ж/д 42 от РУ-0,4кВ ТП-1142 | 2018-09-05
8 | 2018-09-06 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-"Малая"- п.Новосинеглазово, ул. Малая | 2018-09-06
9 | 2018-09-07 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Новороссийская, ж/д 53 от РУ-0,4кВ ТП-17 | 2018-09-07
10 | 2018-09-07 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-8- п.Новосинеглазово, ул. Заводская | 2018-09-07
11 | 2018-09-09 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Обская, 7п.АМЗ от РУ-0,4кВ КТП-1238 | 2018-09-09
12 | 2018-09-11 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-32- п.Новосинеглазово | 2018-09-11
13 | 2018-09-11 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-12- п.Новосинеглазово, ул. Железнодорожная | 2018-09-11
14 | 2018-09-11 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-34- п.Новосинеглазово | 2018-09-11
15 | 2018-09-11 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-11- п.Новосинеглазово, ул. Железнодорожная | 2018-09-11
16 | 2018-09-13 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Витебская, ж/д 3 от РУ-0,4кВ ТП-1119 | 2018-09-13
17 | 2018-09-14 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Геологов, ж\д 13, п. Новосинеглазово от РУ-0,4кВ КТП-"Фрегат" | 2018-09-14
18 | 2018-09-17 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Кропоткина ж/д 10 от РУ-0,4кВ ТП-26 | 2018-09-17
19 | 2018-09-19 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул.Тенисная 1, ж/д от РУ-0,4кВ ТП-4441 | 2018-09-19
20 | 2018-09-20 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-3 п.Сосновка | 2018-09-20
21 | 2018-09-21 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Батумская 21 от РУ-0,4кВ ТП-5621 | 2018-09-21
22 | 2018-09-22 | Ремонтно восстановительные работы РУ-0,4кВ ТП-2081 1 с.ш. | 2018-09-22
23 | 2018-09-26 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ КТП-6 Старосмолинский карьер | 2018-09-26
24 | 26.09.2018. | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ КТП-14 п.Сосновка | 26.09.2018.
25 | 2018-09-27 | Ремонтно восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Энергетиков от РУ-0,4кВ ТП-5662 | 2018-09-27
26 | 2018-09-27 | Ремонтно восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Новосинеглазово ул. Кирова от РУ-0,4кВ ТП-23 | 2018-09-27
ОКТЯБРЬ 2018год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-10-01 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ п. Новосинеглазово, ул.Советская,ж/д 13 от РУ-0,4кВ ТП-Силикатчик | 2018-10-01
2 | 2018-10-02 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Дербенская,ж/д 46 от РУ-0,4кВ ТП-12 | 2018-10-02
3 | 2018-10-02 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-"Березка" - п. Смолино | 2018-10-02
4 | 2018-10-03 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-160 - п. Федоровка "Огмапродукт" | 2018-10-03
5 | 2018-10-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Трубников,ж/д 33 от РУ-0,4кВ ТП-5685 | 2018-10-04
6 | 2018-10-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Люблинская, ж/д 38 от РУ-0,4кВ РП-2 | 2018-10-04
7 | 2018-10-04 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул. Новороссийская, ж/д 59 от РУ-0,4кВ ТП-8 | 2018-10-04
8 | 2018-10-04 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-КТП-7км | 2018-10-04
9 | 2018-10-05 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ п. Федоровка, ул.Калинина от РУ-0,4кВ ТП-4 | 2018-10-05
10 | 2018-10-05 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ ул. Шаумяна, д.71 от РУ-0,4кВ ТП-1110 | 2018-10-05
11 | 2018-10-08 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ п. Новосинеглазово, ул.Станционная, д.22 от РУ-0,4кВ ТП-23 | 2018-10-08
12 | 2018-10-09 | Замена вводного учета, трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-17 - ул. Новороссийская | 2018-10-09
13 | 2018-10-09 | Плановая ревезия ВН-6кВ РУ-6кВ ТП- "Силикатчик" - п. Новосинеглазово, ул. Клубная, ул. Лермонтова | 2018-10-09
14 | 2018-10-09 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ Арматурный переулок,ж/д 2 от РУ-0,4кВ ТП-"Фидерный пункт" | 2018-10-09
15 | 2018-10-11 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ ТП-12 - п. Локомотивный, ул. Деповская | 2018-10-11
16 | 2018-10-11 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-51 - СНТ "Локомотивный" | 2018-10-11
17 | 2018-10-11 | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-61 - СНТ "Локомотивный" | 2018-10-11
18 | 2018-10-11 | Плановые работы в ВЛ-0,4кВ ул. Люблинская, ж/д 38 от РУ-0,4кВ РП-2 | 2018-10-11
19 | 2018-10-13 | Плановые работы в ВЛ-0,4кВ ул. Южная, ж/д 4 д. Чурилово от РУ-0,4кВ КТП-145км | 2018-10-13
20 | 2018-10-14 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Российская 53 от ТП-2015 гр.6 | 2018-10-14
21 | 2018-10-15 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ потребителем ул. Рябиновая от РУ-0,4кВ ТП-1245 | 2018-10-15
22 | 2018-10-17 | Плановые ремонтные работы на Т-1 РУ-6кВ ТП-1202 | 2018-10-17
23 | 2018-10-18 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Пугачева 84 от РУ-0,4кВ КТП-8 | 2018-10-18
24 | 18.10.2018. | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП-46 - ТП-19 | 18.10.2018.
25 | 2018-10-18 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Техническая 13/2 от РУ-0,4кВ ТП-9К | 2018-10-18
26 | 2018-10-18 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Островского 12 от РУ-0,4кВ ТП-4166 | 2018-10-18
27 | 2018-10-18 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Вишневая 4 от РУ-0,4кВ ТП-2039 | 2018-10-18
28 | 2018-10-18 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Копейское шоссе 13 от РУ-0,4кВ ТП-3К | 2018-10-18
29 | 2018-10-19 | Плановая ревизия гр. 2 РУ-0,4кВ ТП-3544 ул.Кудрявцева | 2018-10-19
30 | 2018-10-20 | Плановая ревизия РУ-0,4кВ гр. ул. Александровская КТП-33 | 2018-10-20
31 | 2018-10-20 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ потребителем ул.Корабельная 6А от РУ-0,4кВ ТП-1435 | 2018-10-20
32 | 2018-10-22 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Заречье ул.Лавандовая от РУ-0,4кВ КТП-32 | 2018-10-22
33 | 2018-10-22 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Терема просп.Мичуринский от РУ-0,4кВ ТП-320 | 2018-10-22
34 | 2018-10-22 | Плановые работы на КЛ-0,4кВ потребителем ул.Лермонтова 23 от РУ-0,4кВ ТП-27 | 2018-10-22
35 | 2018-10-23 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Островского 8 от РУ-0,4кВ ТП-4166 | 2018-10-23
36 | 2018-10-23 | Ремонтно-восстановительные работы в РУ-0,4кВ гр. 9 ТП-1241 | 2018-10-23
37 | 2018-10-24 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Постышева,ж/д 3 от РУ-0,4кВ ТП-2294 | 2018-10-24
38 | 2018-10-24 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Керамзавода 23 от РУ-0,4кВ ТП-4176 | 2018-10-24
39 | 2018-10-26 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ул.Василевского 77 - д/с №315 от РУ-0,4кВ ТП-2А | 2018-10-26
40 | 2018-10-26 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Новороссийская 132Б от РУ-0,4кВ ТП 5647 | 2018-10-26
41 | 2018-10-28 | Плановая ревизия гр.2 РУ-0,4кВ ТП-1232 ж/д. Обская 2 | 2018-10-28
42 | 2018-10-29 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Старосмолинский карьер от РУ-0,4кВ ТП-6 | 2018-10-29
НОЯБРЬ 2018год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Уральская от РУ-0,4кВ ТП-28 | 02.11.2018г
2 | 05.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ д.Чурилово ул.Солнечная от РУ-0,4кВ КТП-145км | 05.11.2018г
3 | 05.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Обуховская от РУ-0,4кВ ТП-2К | 05.11.2018г
4 | 06.11.2018г | Плановая ревизия ТМ-100кВА ТП-5222 -п.Исаково | 06.11.2018г
5 | 07.11.2018г | Замена учета в РУ-0,4кВ 2 с.ш. гр.4 ТП-1142 - ул. Воровского,42А | 07.11.2018г
6 | 08.11.2018г | Замена ТМ-100кВА на новый ТМ-160кВА -ТП-5222 п.Исаково | 08.11.2018г.
7 | 09.11.2018г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Магнитогорская от РУ-0,4кВ ТП-9 | 09.11.2018г.
8 | 09.11.2018г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Угольная от РУ-0,4кВ ТП-"Самстрой" | 09.11.2018г.
9 | 11.11.2018г | Плановые предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-8 | 11.11.2018г
10 | 12.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ул.Псковская,д.4 от 1 с.ш. гр.2 РУ-0,4кВ ТП-13к | 12.11.2018г
11 | 15.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Мебельная ж/д №51 от РУ-0,4кВ ТП-1420 | 15.11.2018г
12 | 16.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Новороссийская 8а от РУ-0,4кВ ТП-16 | 16.11.2018г
13 | 17.11.2018г | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП-1244 гр.9 СНТ "Малютка" | 17.11.2018г
14 | 19.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Краснознаменная 46 от РУ-0,4кВ ТП-2201 | 19.11.2018г
15 | 19.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1142 в ст. ж/д Воровского 42А | 19.11.2018г
16 | 19.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Луговая п.Интернационалист от РУ-0,4кВ ТП-1412 | 19.11.2018г
17 | 20.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Пятая п.Терема от РУ-0,4кВ КТП-160 | 20.11.2018г
18 | 21.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Калининградская ж/д №21 от РУ-0,4кВ ТП-1231 | 21.11.2018г
19 | 21.11.2018г | Демонтаж ВЛ-0,4кВ - отпайки к домам под снос ул.Уральская 7а, 9, 13 от РУ-0,4кВ ТП-2К | 21.11.2018г
20 | 21.11.2018г | Плановые работы потребителем в РУ-0,4кВ ТП-1231 2 с.ш., яч.9 ул.Кузнецова | 21.11.2018г
21 | 22.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Гончаренко ж/д №71А от РУ-0,4кВ РП-25 | 22.11.2018г
22 | 24.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Новороссийская 8а "Храм" от РУ-0,4кВ ТП-16 гр.7 | 24.11.2018г
23 | 25.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы в РУ-0,4кВ КТП-14 гр.5 СНТ "Волна" | 25.11.2018г
24 | 27.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Новороссийская 55 от РУ-0,4кВ ТП-8 | 27.11.2018г
25 | 27.11.2018г | Плановые работы в РУ-0,4кВ КТП-33 гр.3 ул.Черемуховая п.Заречье | 27.11.2018г
26 | 27.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Панфиловцев п.Федоровка от РУ-0,4кВ ТП-22 гр.2 | 27.11.2018г
27 | 28.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Лавандовая п.Новосинеглазово от РУ-0,4кВ КТП-32 | 28.11.2018г
28 | 29.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Люблинская ж/д №32 от РУ-0,4кВ ТП-13 | 29.11.2018г
29 | 29.11.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Трубников ж/д №30 от РУ-0,4кВ ТП-5687 гр.8 | 29.11.2018г
30 | 29.11.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Трубников ж/д №47 от РУ-0,4кВ ТП-5687 гр.12 | 29.11.2018г
декабрь 2018год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.12.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ улВоровского ж/д №60 от РУ-0,4кВ ТП-1452 | 02.12.2018г
2 | 03.12.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Дубинина 33, 35 п.Новосинеглазовоот РУ-0,4кВ КТП-Малая | 03.12.2018г
3 | 03.12.2018г | Плановые ремонтные работы в ТП-5784 РУ-0,4кВ гр.8 ж/д Гагарина №50 | 03.12.2018г
4 | 04.12.2018г | Замена прибора учета в РУ-0,4кВ гр.5 ТП-14 - СНТ "Волна" | 04.12.2018г
5 | 05.12.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Волгодонская от РУ-0,4кВ ТП-4К | 05.12.2018г
6 | 06.12.2018г | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ гр.1 РУ-0,4кВ ТП-5687 | 06.12.2018г
7 | 06.12.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ улСмирных 13 от РУ-0,4кВ ТП-1115 | 06.12.2018г
8 | 07.12.2018г | Замена прибора учета в РУ-0,4кВ гр.2 КТП-14 п.Сосновка | 07.12.2018г
9 | 08.12.2018г | Замена автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ ул.Восточная 17а п.Интернационалист от РУ-0,4кВ ТП-1412 | 08.12.2018г
10 | 12.12.2018г | Замена автоматического выключателя потребителем от РУ-0,4кВ КТП-3 | 12.12.2018г
11 | 13.12.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Техническая п.Фатеевка от РУ-0,4кВ гр.2 ТП-9К | 13.12.2018г
12 | 13.12.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Новороссийская 47Б от РУ-0,4кВ гр.8 ТП-18 | 13.12.2018г
13 | 13.12.2018г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Трубников 63 от РУ-0,4кВ гр.6 ТП-5687 | 13.12.2018г
14 | 15.12.2018г | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ гр.2 ТП-3544 | 15.12.2018г
15 | 15.12.2018г | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ гр.1 ТП-12 ул. Шарова, Саблина | 15.12.2018г
16 | 18.12.2018г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Копейское шоссе от РУ-0,4кВ ТП-1К | 18.12.2018г
17 | 22.12.2018г | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП-1244 гр. СНТ "Малютка" | 22.12.2018г