## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванные авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2019 год
ОАО "ЧЭК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | РП-2 | 6(6.3) | 12, 10, 2019.01.04 | 12, 15, 2019.01.04 | А | 0.0833 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.014 |  |  |  |  | 0
2 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-10 | 6(6.3) | 09, 48, 2019.01.11 | 10, 16, 2019.01.11 | В | 0.4666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №3 от 11.01.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
3 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-43 | 6(6.3) | 11, 45, 2019.03.12 | 12, 15, 2019.03.12 | А | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0
4 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-32 | 6(6.3) | 08, 20, 2019.03.12 | 09, 18, 2019.03.12 | В | 0.9666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №2 от 12.03.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
5 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-18 | 6(6.3) | 19, 40, 2019.04.24 | 20, 27, 2019.04.24 | В | 0.78333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №18 от 24.04.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
6 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-160 | 10(10.5) | 18, 35, 2019.05.09 | 21, 00, 2019.05.09 | В | 2.4166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №6 от 09.05.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
7 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | ТП-16 | 6(6.3) | 12, 10, 2019.05.15 | 13, 35, 2019.05.15 | В | 1.4166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №8 от 15.05.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
8 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-113 | 6(6.3) | 21, 40, 2019.05.15 | 22, 30, 2019.05.15 | В | 0.833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №15 от 15.05.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
9 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | МТП-43 | 6(6.3) | 08, 20, 2019.05.18 | 09, 30, 2019.05.18 | В1 | 1.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №1 от 18.05.2019г | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
10 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-320 | 10(10.5) | 12, 10, 2019.05.25 | 13, 00, 2019.05.25 | В | 0.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №3 от 25.05.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
11 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-Егусты | 10(10.5) | 18, 30, 2019.05.27 | 19, 40, 2019.05.27 | В1 | 1.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.005 |  | №1 от 27.05.2019г | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
12 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-10 | 0.38 | 15, 52, 2019.07.02 | 16, 20, 2019.07.02 | В1 | 0.47 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.004 |  | №11 от 02.07.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
13 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 07, 19, 2019.07.03 | 09, 45, 2019.07.03 | В | 2.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №1 от 03.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
14 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-160, ТП-320, КТП-4110 | 10(10.5) | 23, 45, 2019.07.07 | 23, 59, 2019.07.07 | В | 0.2333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №7 от 07.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
15 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-160, ТП-320, КТП-4110 | 10(10.5) | 00, 00, 2019.07.08 | 23, 45, 2019.07.08 | В | 23.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №7 от 07.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
16 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | КЛ-10кВ РП-10 - РП-53 | 10(10.5) | 08, 31, 2019.07.09 | 09, 06, 2019.07.09 | В1 | 0.5833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |  | №3 от 09.07.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
17 | ОАО "ЧЭК" | РП | РП-71 | 6(6.3) | 02, 34, 2019.07.11 | 07, 20, 2019.07.11 | В | 4.7666 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №13 от 10.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
18 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-1202 | 6(6.3) | 10, 30, 2019.07.13 | 10, 55, 2019.07.13 | В | 0.41666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №1 от 13.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
19 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-4110 | 10(10.5) | 17, 23, 2019.07.15 | 22, 33, 2019.07.15 | В | 5.1666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №28 от 15.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
20 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10(10.5) | 04, 10, 2019.07.16 | 05, 25, 2019.07.16 | В1 | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.003 |  | №11 от 15.07.2019г | 3.4.12 | 4.4 | 1
21 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-3С | 10(10.5) | 09, 35, 2019.07.20 | 09, 20, 2019.07.21 | В | 23.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №2 от 20.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
22 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | ТП-4183 | 6(6.3) | 14, 58, 2019.08.01 | 16, 10, 2019.08.01 | В1 | 1.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.008 |  | №10 от 01.08.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
23 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 07, 50, 2019.08.14 | 13, 30, 2019.08.14 | В1 | 5.6666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |  | №2 от 14.08.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
24 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | РП-10 - ТП-3549 | 10(10.5) | 03, 36, 2019.08.16 | 04, 51, 2019.08.16 | В1 | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.009 |  | №15 от 15.08.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
25 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | РП-71 | 6(6.3) | 14, 06, 2019.08.25 | 15, 05, 2019.08.25 | В1 | 0.98433 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |  | №1 от 25.08.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 1
26 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-12 | 6(6.3) | 09, 35, 2019.08.28 | 10, 00, 2019.08.28 | В | 0.41666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №1 от 28.08.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
27 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 11, 43, 2019.08.29 | 14, 00, 2019.08.29 | В1 | 2.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | №1 от 29.08.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
28 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-Кувалжиха | 6(6.3) | 09, 35, 2019.08.30 | 13, 50, 2019.08.30 | В1 | 4.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.003 |  | №3 от 30.08.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
29 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-22 | 0.38 | 13, 00, 2019.09.02 | 14, 25, 2019.09.02 | В1 | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | №2 от 02.09.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
30 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-7 | 0.38 | 21, 05, 2019.09.03 | 22, 05, 2019.09.03 | В1 | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  | №1 от 03.09.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
31 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-Кувалжиха | 0.38 | 10, 00, 2019.09.10 | 11, 25, 2019.09.10 | В1 | 1.4166 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | №2 от 10.09.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
32 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-Егусты | 10(10.5) | 13, 30, 2019.09.12 | 18, 40, 2019.09.12 | В1 | 5.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №2 от 12.09.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
33 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-160 Волна | 10(10.5) | 08, 34, 2019.09.13 | 15, 00, 2019.09.13 | В | 6.4333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №1 от 13.09.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
34 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-1К | 0.38 | 20, 05, 2019.09.15 | 21, 40, 2019.09.15 | В1 | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | №1 от 15.09.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
35 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-32 | 0.38 | 08, 30, 2019.09.18 | 13, 55, 2019.09.18 | В1 | 5.4166 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | №2 от 18.09.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
36 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-5747 | 0.38 | 16, 46, 2019.09.19 | 17, 14, 2019.09.19 | В1 | 0.4666 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.003 |  | №1 от 19.09.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
37 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-64 | 0.38 | 21, 45, 2019.09.19 | 22, 55, 2019.09.19 | В1 | 1.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.004 |  | №2 от 19.09.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
38 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-60 | 6(6.3) | 23, 00, 2019.09.19 | 18, 15, 2019.09.20 | В | 19.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №3 от 19.09.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
39 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-Егусты | 10(10.5) | 21, 05, 2019.09.21 | 22, 45, 2019.09.21 | В1 | 1.6666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.008 |  | №4 от 21.09.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
40 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | МТП-43 | 6(6.3) | 08, 00, 2019.09.22 | 10, 05, 2019.09.22 | В1 | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №1 от 22.09.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
41 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-1С | 0.38 | 16, 50, 2019.09.25 | 18, 45, 2019.09.25 | В1 | 1.9166 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.002 |  | №2 от 25.09.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
42 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-113 | 0.38 | 22, 10, 2019.09.25 | 23, 40, 2019.09.25 | В1 | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.004 |  | №13 от 25.09.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
43 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-Егусты | 10(10.5) | 14, 59, 2019.10.03 | 19, 10, 2019.10.03 | В1 | 4.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №4 от 03.10.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
44 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-1Т | 10(10.5) | 14, 54, 2019.10.07 | 15, 45, 2019.10.07 | В1 | 0.85 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.01 |  | №6 от 07.10.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
45 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-8 | 0.38 | 14, 45, 2019.10.09 | 17, 15, 2019.10.09 | В | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №2 от 09.10.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
46 | ОАО "ЧЭК" | КЛ | РП-71 | 6(6.3) | 13, 28, 2019.10.15 | 14, 45, 2019.10.15 | В1 | 1.2833 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 |  | №1 от 15.10.2019г | 3.4.14 | 4.21 | 1
47 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КРУН-17 | 10(10.5) | 15, 10, 2019.10.16 | 16, 35, 2019.10.16 | В1 | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.01 |  | №1 от 16.10.2019г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
48 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | МТП-43 | 6(6.3) | 03, 40, 2019.10.19 | 13, 16, 2019.10.19 | В1 | 9.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.008 |  | №1 от 19.10.2019г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
49 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-73 | 0.38 | 08, 27, 2019.10.19 | 16, 40, 2019.10.19 | В1 | 8.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  | №2 от 19.10.2019г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
50 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-64 | 0.38 | 11, 00, 2019.10.20 | 12, 15, 2019.10.20 | В1 | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | №1 от 20.10.2019г | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
51 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-Егусты | 10(10.5) | 07, 30, 2019.10.22 | 17, 00, 2019.10.22 | В1 | 9.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.007 |  | №1 от 22.10.2019г | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
52 | ОАО "ЧЭК" | ТП | МТП-169км | 10(10.5) | 16, 50, 2019.10.23 | 18, 45, 2019.10.23 | В1 | 1.9166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.005 |  | №2 от 23.10.2019г | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
53 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ТП-1245 | 0.38 | 10, 45, 2019.10.25 | 12, 00, 2019.10.25 | В1 | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.01 |  | №6 от 25.10.2019г | 3.4.14 | 4.21 | 1
54 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | МТП-43 | 6(6.3) | 06, 22, 2019.10.28 | 11, 35, 2019.10.28 | В1 | 5.2167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №1 от 28.10.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
55 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-160 Волна | 10(10.5) | 02, 00, 2019.10.30 | 11, 20, 2019.10.30 | В | 9.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.009 |  | №1 от 30.10.2019г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
56 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | КТП-3С | 0.38 | 11, 00, 2019.11.07 | 12, 50, 2019.11.07 | В1 | 1.833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.005 |  | №1 от 07.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
57 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-1Т | 10(10.5) | 05, 40, 2019.11.08 | 09, 09, 2019.11.08 | В1 | 3.483 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |  | №5 от 08.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
58 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-64 | 0.38 | 06, 15, 2019.11.18 | 10, 45, 2019.11.18 | В1 | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.01 |  | №1 от 18.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
59 | ОАО "ЧЭК" | ТП | КТП-160 | 10(10.5) | 12, 45, 2019.11.20 | 15, 55, 2019.11.20 | В1 | 3.167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.009 |  | №1 от 20.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
60 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | МТП-43 | 6(6.3) | 11, 45, 2019.11.21 | 15, 00, 2019.11.21 | В1 | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.009 |  | №2 от 21.11.2019г | 3.4.12 | 4.13 | 1
61 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник -Егусты | 10(10.5) | 06, 16, 2019.11.22 | 12, 15, 2019.11.22 | В1 | 5.983 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №1 от 22.11.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
62 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ТП-320 | 10(10.5) | 10, 47, 2019.11.22 | 12, 00, 2019.11.22 | В | 1.217 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №8 от 22.11.2019г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
63 | ОАО "ЧЭК" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник-Егусты | 10(10.5) | 06, 15, 2019.12.20 | 12, 36, 2019.12.20 | В | 6.35 | ВЛ-10кВ, МТП-43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.005 |  | №1 от 20.12.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
64 | ОАО "ЧЭК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-160 | 0.38 | 10, 00, 2019.12.26 | 12, 30, 2019.12.26 | В | 2.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.02 |  | №1 от 26.12.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1