## 2015
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ( не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интероктивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотреных настоящим пунктом)*
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Уровень напряжения |  |  | до 1 кВ
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
500- сельская местность/ 300-городская местность | Да | КЛ | 131182.842 | 72711.777 | 1450690.23 | 766776.39 | 4296739.9 | 2234743 | 11515262.932 | 5989111.24
|  | ВЛ | 139533.702 | 76887.207 | 1335792.45 | 709327.5 | 4406757.2 | 2289751.65 | 11810109.296 | 6136534.422
| Нет | КЛ | 70757.874 | 42499.293 | 846440.55 | 464651.55 | 2229279.6 | 1201012.85 | 5974469.328 | 3218714.438
|  | ВЛ | 79108.734 | 46674.723 | 731542.77 | 407202.66 | 2339296.9 | 1256021.5 | 6269315.692 | 3366137.62
750 | Да | КЛ | 131182.842 | 72711.777 | 1450690.23 | 766776.39 | 4296739.9 | 2234743 | 11515262.932 | 5989111.24
|  | ВЛ | 139533.702 | 76887.207 | 1335792.45 | 709327.5 | 4406757.2 | 2289751.65 | 11810109.296 | 6136534.422
| Нет | КЛ | 70757.874 | 42499.293 | 846440.55 | 464651.55 | 2229279.6 | 1201012.85 | 5974469.328 | 3218714.438
|  | ВЛ | 79108.734 | 46674.723 | 731542.77 | 407202.66 | 2339296.9 | 1256021.5 | 6269315.692 | 3366137.62
1000 | Да | КЛ | 131182.842 | 72711.777 | 1450690.23 | 766776.39 | 4296739.9 | 2234743 | 11515262.932 | 5989111.24
|  | ВЛ | 139533.702 | 76887.207 | 1335792.45 | 709327.5 | 4406757.2 | 2289751.65 | 11810109.296 | 6136534.422
| Нет | КЛ | 70757.874 | 42499.293 | 846440.55 | 464651.55 | 2229279.6 | 1201012.85 | 5974469.328 | 3218714.438
|  | ВЛ | 79108.734 | 46674.723 | 731542.77 | 407202.66 | 2339296.9 | 1256021.5 | 6269315.692 | 3366137.62
1250 | Да | КЛ | 131182.842 | 72711.777 | 1450690.23 | 766776.39 | 4296739.9 | 2234743 | 11515262.932 | 5989111.24
|  | ВЛ | 139533.702 | 76887.207 | 1335792.45 | 709327.5 | 4406757.2 | 2289751.65 | 11810109.296 | 6136534.422
| Нет | КЛ | 70757.874 | 42499.293 | 846440.55 | 464651.55 | 2229279.6 | 1201012.85 | 5974469.328 | 3218714.438
|  | ВЛ | 79108.734 | 46674.723 | 731542.77 | 407202.66 | 2339296.9 | 1256021.5 | 6269315.692 | 3366137.62
* расчет проведен с применением ставок за единицу максимальной мощности, применяемых с 01.10.2015 по 31.12.2015 согласно Постановлению ГК ЕТО Челябинской области № 62/24 от 29.12.2014г.