## 2 квартал 2014г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | КТПН-400 | 6/0,4 | 400 | 360 | 90 | 35.6
2 | ТП-1409 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 95 | 49.84
3 | ТП-68А | 10/0,4 | 500 | 120 | 24 | 338.2
4 | ТП-1115 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
5 | ТП-1435 | 6/0,4 | 560 | 504 | 90 | 49.84
6 | КТП-Ухановка | 6/0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
7 | ТП-6 | 6/0,4 | 500 | 475 | 95 | 22.25
8 | ТП-5222 | 6/0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
9 | КТП-6 | 6/0,4 | 320 | 294.4 | 92 | 22.784
10 | КРУН-17 | 10 | 2170 | 1519 | 70 | 579.39
11 | ТП-1185 | 6/0,4 | 2000 | 1500 | 75 | 445
12 | ТП-1150 | 6/0,4 | 800 | 760 | 95 | 35.6
13 | ТП-1190 | 6/0,4 | 630 | 441 | 70 | 168.21
14 | ТП-1289 | 6/0,4 | 1190 | 1011.5 | 85 | 158.865
15 | ТП-1420 | 6/0,4 | 500 | 475 | 95 | 22.25
16 | ТП-1407 | 6/0,4 | 800 | 520 | 65 | 249.2
17 | ТП-4 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
18 | ТП-3 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
19 | КТП-2390 | 6/0,4 | 400 | 260 | 65 | 124.6
20 | КТП-2391 | 6/0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
21 | КТП-1412 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
22 | ТП-1202 | 6/0,4 | 640 | 332.8 | 52 | 273.408
23 | ТП-5170 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
24 | КТП-1217 | 6/0,4 | 160 | 96 | 60 | 56.96
25 | ТП-1155 | 6/0,4 | 800 | 528 | 66 | 242.08
26 | ТП-1032 | 6/0,4 | 800 | 400 | 50 | 356
27 | ТП-1076 | 6/0,4 | 800 | 416 | 52 | 341.76
28 | КТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
29 | КТПМ-63 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
30 | КТП-145 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
31 | КТП-1 | 10/0,4 | 1000 | 700 | 70 | 267
32 | ТП-1 | 10/0,4 | 500 | 500 | 100 | 0
33 | КТП-3 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
34 | ТП-3 | 10/0,4 | 800 | 400 | 50 | 356
35 | КТП-4 | 10/0,4 | 250 | 145 | 58 | 93.45
36 | КТП-5 | 10/0,4 | 250 | 205 | 82 | 40.05
37 | КТП-6 | 10/0,4 | 100 | 85 | 85 | 13.35
38 | КТП-Развязка | 10/0,4 | 200 | 200 | 100 | 0
39 | КТП-9км | 10/0,4 | 160 | 128 | 80 | 28.48
40 | КТП-11км | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
41 | КТП-14 | 10/0,4 | 25 | 24.75 | 99 | 0.2225
42 | КТП-35км | 10/0,4 | 63 | 56.7 | 90 | 5.607
43 | ТП-3521 | 10/0,4 | 320 | 240 | 75 | 71.2
44 | ТП-3564 | 10/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
45 | ТП-3549 | 10/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
46 | РП-10 | 10/0,4 | 945 | 765.45 | 81 | 159.7995
47 | ТП-3589 | 10/0,4 | 630 | 441 | 70 | 168.21
48 | РП-42 | 6 | 1910 | 1337 | 70 | 509.97
49 | ТП-3544 | 10/0,4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
50 | ТП-4490 | 6/0,4 | 250 | 225 | 90 | 22.25
51 | ТП-2082 | 6/0,4 | 800 | 560 | 70 | 213.6
52 | ТП-2081 | 6/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
53 | ТП-2115 | 6/0,4 | 320 | 224 | 70 | 85.44
54 | ТП-2468 | 6/0,4 | 400 | 392 | 98 | 7.12
55 | ТП-3590 | 10/0,4 | 250 | 175 | 70 | 66.75
56 | ТП-4162 | 6/0,4 | 320 | 288 | 90 | 28.48
57 | ТП-3077 | 10/0,4 | 250 | 155 | 62 | 84.55
58 | ТП-4211 | 6/0,4 | 400 | 328 | 82 | 64.08
59 | ТП-4184 | 6/0,4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
60 | ТП-4185 | 6/0,4 | 1260 | 730.8 | 58 | 470.988
61 | КТП-250 | 10/0,4 | 250 | 160 | 64 | 80.1
62 | ТП-4072 | 6/0,4 | 360 | 86.4 | 24 | 243.504
63 | ТП-3534 | 10/0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
64 | ТП-3548 | 10/0,4 | 1030 | 381.1 | 37 | 577.521
65 | КТП-4106 | 10/0,4 | 400 | 320 | 80 | 71.2
66 | КТП-3090 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
67 | КТП-3577 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
68 | КТП-5606 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
69 | РП-28 | 10/0,4 | 500 | 300 | 60 | 178
70 | ТП-5621 | 10/0,4 | 1260 | 831.6 | 66 | 381.276
71 | ТП-5647 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
72 | ТП-5662 | 10/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
73 | ТП-5671 | 10/0,4 | 1260 | 856.8 | 68 | 358.848
74 | ТП-5777 | 10/0,4 | 1260 | 831.6 | 66 | 381.276
75 | ТП-5685 | 10/0,4 | 400 | 388 | 97 | 10.68
76 | ТП-5687 | 10/0,4 | 400 | 296 | 74 | 92.56
77 | ТП-5688 | 10/0,4 | 400 | 300 | 75 | 89
78 | ТП-5692 | 10/0,4 | 400 | 360 | 90 | 35.6
79 | ТП-5698 | 10/0,4 | 400 | 360 | 90 | 35.6