## "ЧЭК" 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО "ЧЭК"
ЯНВАРЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 06.01.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ марки А-35 на СИП-2х35 ул.Боровая, д.7, г.Кыштым от ТП-2К, РУ-0,4кВ. | 06.01.2020г.
2 | 14.01.2020г. | Замена автоматического выключателя п.Слюдорудник, ул.Проезжая, 38А от КТП-3С, РУ-0,4кВ. | 14.01.2020г.
3 | 14.01.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы КТП-65 Т-1 г.Кыштым. | 14.01.2020г.
4 | 16.01.2020г | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ж/д.ул.Каолиновая, 2 от КТП-3К, РУ-0,4кВ, гр.1. г.Кыштым. | 16.01.2020г
5 | 16.01.2020г. | Плановые ремонтные работы в РУ-10/0,4кВ КТП-22 п.Северная Кузнечиха. | 16.01.2020г.
6 | 16.01.2020г. | Замена автоматического выключателя ул.Долинская, 47 от ТП-16, РУ-0,4кВ, гр.2. | 16.01.2020г.
7 | 18.01.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Тайгинка, ул.Цыганкова от КТП-3Т, РУ-0,4кВ, гр.1. | 18.01.2020г.
8 | 21.01.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ от КТП-65, РУ-0,4кВ, гр.2. | 21.01.2020г.
9 | 24.01.2020г. | Планово-предупредительные работы КТП-Рипус, РУ-10/0,4кВ. | 24.01.2020г.
10 | 25.01.2020г. | Плановые отключение ТМ-630кВА ТП-8 для переключения анцапфа, регулировки напряжения. | 25.01.2020г.
11 | 28.01.2020г. | Планово-предупредительные работы КТП-3С, РУ-10/0,4кВ. | 28.01.2020г.
ФЕВРАЛЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 04.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы в КТП-320, РУ-0,4кВ, ввод Т-1 п. Терема. | 04.02.2020г.
2 | 05.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Спартака от КТП-63, РУ-0,4кВ г.Кыштым. | 05.02.2020г.
3 | 06.02.2020г. | Ревизия силового трансформатора ТМ-320кВА в ТП-320, замена РЛНД-6кВ на концевой опоре ВЛ-6кВ п. Терема. | 06.02.2020г.
4 | 07.02.2020г. | Замена выключателя нагрузки в ТП-32, РУ-6кВ г.Кыштым. | 07.02.2020г.
5 | 12.02.2020г. | Замена выключателя нагрузки в ТП-40, РУ-6кВ, яч.1 в сторону ТП-119, г.Кыштым. | 12.02.2020г.
6 | 19.02.2020г. | Замена автоматического выключателя п.Терема, ул.Пятая, уч.154 от КТП-160, РУ-0,4кВ. | 19.02.2020г.
7 | 22.02.2020г. | Замена автоматического выключателя п.Береговой, 2-я Калужская, 11 от КТП-25, РУ-0,4кВ. | 22.02.2020г.
8 | 24.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Северная Кузнечиха, ул.Потанина от КТП-22, РУ-0,4кВ. | 24.02.2020г.
9 | 27.02.2020г. | Замена РПС в РП-71, РУ-0,4кВ, 2с.ш., гр.3 ж/д. улТолбухина, 4. | 27.02.2020г.
10 | 27.02.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ от ДРН, ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ от КТП-22, РУ-0,4кВ п.С.Кузнечиха. | 27.02.2020г.
МАРТ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.03.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Нязепетровская от ТП-4, РУ-0,4кВ, гр.8. | 03.03.2020г.
2 | 04.03.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-5, РУ-6/0,4кВ п. Смолино. | 04.03.2020г.
3 | 07.03.2020г. | Плановое техническое обслуживание КТП-19 Факел, РУ-6/0,4кВ | 07.03.2020г.
4 | 10.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-16, РУ-6/0,4кВ. | 10.03.2020г.
5 | 13.03.2020г. | Плановые ремонтные работы ВЛ-10кВ РП-1 "Тайгинский комбинат", ф.8 - п.Тайгинка. | 13.03.2020г.
6 | 13.03.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Щорса от ТП-4, РУ-0,4кВ. | 13.03.2020г.
7 | 13.03.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4181, РУ-0,4кВ, 1 с.ш. | 13.03.2020г.
8 | 13.03.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4181, РУ-0,4кВ, 2 с.ш. | 13.03.2020г.
9 | 16.03.2020г. | Замена автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ ул.Фестивальная, 24 от ТП-5, РУ-0,4кВ п.Смолино. | 16.03.2020г.
10 | 20.03.2020г. | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ, расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ ул.Жданова от МТП-20 п. Ю.Кузнечиха. | 20.03.2020г.
11 | 20.03.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Молодежная от КТП-4Т,РУ-0,4кВ п.Тайгинка. | 20.03.2020г.
12 | 24.03.2020г. | Плановые работы потребителем на ВЛ-0,4кВ от КТП-22, РУ-0,4кВ, гр.1 п. Северная Кузнечиха | 24.03.2020г.
АПРЕЛЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Набережная п. Слюдорудник от КТП-3С, РУ-0,4кВ | 03.04.2020г.
2 | 06.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ отпайка от ВЛ-10кВ ПС Асфальтная - РП-Сосновская | 06.04.2020г.
3 | 07.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Южная Кузнечиха от КТП-20, РУ-0,4кВ | 07.04.2020г.
4 | 08.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Чкалова, п. Северная Кузнечиха от КТП-22, РУ-0,4кВ | 08.04.2020г.
5 | 10.04 2020г. | Замена автоматического включателя на ВЛ-0,4кВ ул.3-я Калужская, 4а, п.Береговой от КТП-23, РУ-0,4кВ | 10.04 2020г.
6 | 10.04 2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Парижской комуны, п. С.Кузнечиха от КТП-22, РУ-0,4кВ | 10.04 2020г.
7 | 14.04.2020г. | Плановые работы в РУ-6кВ ТП-1215 ул. Лесопарковая, 6. | 14.04.2020г.
8 | 15.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая, п. Увильды от ТП-1, РУ-0,4кв | 15.04.2020г.
9 | 15.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Каскова от КТП-63, РУ-0,4кВ | 15.04.2020г.
10 | 16.04 2020г. | Замена автоматического включателя на ВЛ-0,4кВ ул.1-я Рыбинская, 48, п.Береговой от КТП-23, РУ-0,4кВ | 16.04 2020г.
11 | 16.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - КТП-1, п. Слюдорудник | 16.04.2020г.
12 | 19.04.2020.г | Замена автоматического включателя на ВЛ-0,4кВ ул.Кольцевая, 19 п. Терема от КТП-320, РУ-0,4кВ | 19.04.2020.г
13 | 21.04.2020г. | Плановые работы в РУ-6кВ ТП-40 ул. Механическая, г. Кыштым | 21.04.2020г.
14 | 23.04.2020г. | Ревизия РПС в КТП-57, РУ-0,4кВ, гр.1 ул.Мира, г.Кыштым | 23.04.2020г.
15 | 23.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Рождественский кардон от ТП-39, РУ-0,4кВ | 23.04.2020г.
16 | 24.04.2020г. | Замена РЛНД-10 на ВЛ-10кВ ПС "Слюдорудник" - КТП-Егусты | 24.04.2020г.
17 | 26.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Увильды, ул.Октябрьская от ТП-1, РУ-0,4кВ | 26.04.2020г.
18 | 27.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул. Металлистов от ТП-8, РУ-0,4кВ | 27.04.2020г.
19 | 29.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Северная Кузнечиха, ул.Парижской комуны от КТП-22, РУ-0,4кВ | 29.04.2020г.
МАЙ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 06.05.2020г. | Замена автоматического включателя на ВЛ-0,4кВ п. Терема, ул.Пятая, 8 от ТП 4110, РУ-0,4кВ | 06.05.2020г.
2 | 14.05.2020г. | Замена автоматического включателя ТП-179, ввод РУ-0,4кВ г. Кыштым | 14.05.2020г.
3 | 15.05.2020г. | Плановые работы потребителем по покраске фасада ж/д. ул.Образцова, 1, 2 от ТП-5, РУ-0,4кВ | 15.05.2020г.
4 | 19.05.2020г. | Установка опор на ВЛ-0,4кВ п. Терема от КТП-320, РУ-0,4кВ, гр.1 | 19.05.2020г.
5 | 21.05.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Новороссийская,8 от ТП-16, РУ-0,4кВ, гр.8. | 21.05.2020г.
6 | 26.05.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Нязепетровская от ТП-64, РУ-0,4кВ. | 26.05.2020г.
7 | 28.05.2020г. | Замена трансформатора тока ТП-5716, РУ-0,4кВ, 1 с.ш., ввод-№1 | 28.05.2020г.
8 | 28.05.2020г. | Замена трансформатора тока ТП-5716, РУ-0,4кВ, 2 с.ш., ввод-№2 | 28.05.2020г.
9 | 28.05.2020г. | Замена трансформатора тока КТП-116, РУ-0,4кВ, ввод №1 | 28.05.2020г.
ИЮНЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 04.06.2020г. | Подключение потребителя на ВЛ-0,4кВ ул. Татьяничевой от ТП-1150, РУ-0,4кВ, гр.13 - вышка Теле-2 | 04.06.2020г.
2 | 07.06.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ, опиловка деревьев ул.Новороссийская от ТП-7, РУ-0,4кВ, гр.5 | 07.06.2020г.
3 | 10.06.2020г. | Замена потребителем рубильника в ж/д. ул.Образцова, 22 от ТП-1150, РУ-0,4кВ, гр.4 | 10.06.2020г.
4 | 10.06.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4182, Т-2, РУ-0,4кВ, 2с.ш. | 10.06.2020г.
5 | 11.06.2020г. | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-10, РУ-0,4кВ, гр.1,2,5,7,9 | 11.06.2020г.
6 | 23.06.2020г. | Обрезка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ от РП-1, ф.8, ф.11 п. Тайгинка | 23.06.2020г.
7 | 23.06.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул. Островского от КТП-65, РУ-0,4кВ | 23.06.2020г.
8 | 29.06.2020г. | Обрезка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост" от СБРУН до КТП-43 | 29.06.2020г.
9 | 30.06.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ г. Кыштым, ул.Дзержинского, 4 от ТП-98, РУ-0,4кВ | 30.06.2020г.
ИЮЛЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул. Боровая от ТП-2К, РУ-0,4кВ, гр.3 | 02.07.2020г.
2 | 02.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул. Механическая от ТП-40, РУ-0,4кВ | 02.07.2020г.
3 | 07.07.2020г. | Обрезка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост" от СБРУН до КТП-43 | 07.07.2020г.
4 | 09.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Мира от ТП-57, РУ-0,4кВ. | 09.07.2020г.
5 | 10.07.2020г. | Плановые работы в ТП-10 РУ-0,4кВ гр.5 | 10.07.2020г.
6 | 11.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Новороссийская 34, 36, 38 от ТП-7, РУ-0,4кВ | 11.07.2020г.
7 | 12.07.2020г. | Плановые работы в РУ-10кВ КТП-Анбашская | 12.07.2020г.
8 | 15.07.2020г. | Плановые работы в ТП-40 РУ-0,4кВ гр.5 г.Кыштым, ул.Красной Звезды 62-72 | 15.07.2020г.
9 | 19.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Уральская от ТП-64, РУ-0,4кВ. | 19.07.2020г.
10 | 22.07.2020г. | Плановые работы в РП-10 РУ-0,4кВ 1С гр.8 | 22.07.2020г.
11 | 24.07.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-122, г.Кыштым | 24.07.2020г.
12 | 25.07.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4182, Т-1 | 25.07.2020г.
13 | 25.07.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4182, Т-2 | 25.07.2020г.
14 | 26.07.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4183, Т-1 | 26.07.2020г.
15 | 26.07.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4183, Т-2 | 26.07.2020г.
16 | 28.07.2020г. | Регулировка напряжения Т-1 ТП-1258 | 28.07.2020г.
АВГУСТ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.08.2020г. | Замена опоры ВЛ-0,4кВ п. Тайгинка, ул.Молодежная от КТП-4, РУ-0,4кВ | 03.08.2020г.
2 | 03.08.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ГМЦ "Экомост" от ТП-64, РУ-0,4кВ, гр.5 г. Кыштым | 03.08.2020г.
3 | 04.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Гвардейская от ТП-1150, РУ-0,4кВ | 04.08.2020г.
4 | 06.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Слюдорудник, ул. Школьная от КТП-2, РУ-0,4кВ | 06.08.2020г.
5 | 08.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Новороссийская от ТП-8, РУ-0,4кВ | 08.08.2020г.
6 | 10.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Каолиновый, ул. Анбашская от КТП-3К, РУ-0,4кВ | 10.08.2020г.
7 | 11.08.2020г. | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС "Каолиновый" - МНТ"КНС" г. Кыштым | 11.08.2020г.
8 | 13.08.2020г. | Замена опор ВЛ-6кВ от ПС Каолиновый, яч.9 | 13.08.2020г.
9 | 17.08.2020г. | Замена опорных изоляторов в ТП-1033, РУ-10кВ, 1,2 с.ш. | 17.08.2020г.
10 | 19.08.2020г. | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул. Боровая от ТП-2К, РУ-0,4кВ | 19.08.2020г.
11 | 19.08.2020г. | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ пр.Победы от РП-10, РУ-0,4кВ | 19.08.2020г.
12 | 19.08.2020г. | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ до АЗС "Алабама" от КТП-157км, РУ-0,4кВ | 19.08.2020г.
13 | 20.08.2020г. | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул.Дарвина от ТП-4, РУ-0,4кВ | 20.08.2020г.
14 | 25.08.2020г. | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост"г. Кыштым. | 25.08.2020г.
15 | 28.08.2020г. | Выправка опор ВЛ-0,4кВ п,Слдорудник, ул.Школьная от КТП-1С, РУ-0,4кВ, гр.1 | 28.08.2020г.
СЕНТЯБРЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.09.2020г. | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул.Уральская от ТП-64, РУ-0,4кВ | 02.09.2020г.
2 | 02.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. С.Кузнечиха, ул.Пушкина от КТП-22, РУ-0,4кВ | 02.09.2020г.
3 | 06.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Каолиновый, ул.Каолиновая от КТП-3К, РУ-0,4кВ | 06.09.2020г.
4 | 07.09.2020г. | Плановое техническое обслуживание ТП-4, Т-1 г.Кыштым | 07.09.2020г.
5 | 10.09.2020г. | Регулировка напряжения Т-1 КТП-63 г.Кыштым | 10.09.2020г.
6 | 12.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул.Западная от КТП-5, РУ-0,4кВ | 12.09.2020г.
7 | 13.09.2020г. | Регулировка напряжения Т-1 ТП-1С п.Слюдорудник | 13.09.2020г.
8 | 15.09.2020г. | Замена трансформатора тока ТП-35, РУ-0,4кВ, 1с.ш. ввод№1, 2 с.ш. ввод №2 п.Новосинеглазово | 15.09.2020г.
9 | 15.09.2020г. | Замена трансформатора тока ТП-36, РУ-0,4кВ, 1с.ш. ввод№1, 2 с.ш. ввод №2 п.Новосинеглазово | 15.09.2020г.
10 | 19.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Новороссийская от ТП-9, РУ-0,4кВ, гр.2 | 19.09.2020г.
11 | 24.09.2020г. | Замена автоматического включателя п.Терема ул.Пятая, 8 от КТП-160, РУ-0,4кВ | 24.09.2020г.
12 | 24.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул.Машиностроителей от КТП-79, РУ-0,4кВ, гр.4 | 24.09.2020г.
ОКТЯБРЬ 2020год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 07.10.2020г. | Опиловка ДРН, ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Сосновка, ул.Первомайская от ТП-5, РУ-0,4кВ | 07.10.2020г.
2 | 07.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул. Каолиновая от ТП-1К, РУ-0,4кВ | 07.10.2020г.
3 | 10.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Новороссийская от ТП-9, РУ-0,4кВ, гр.2 | 10.10.2020г.
4 | 17.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул.Боровая от ТП-2, РУ-0,4кВ | 17.10.2020г.
5 | 18.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Тайгинка, ул.Мира от ТП-2, РУ-0,4кВ | 18.10.2020г.
6 | 19.10.2020г. | Переподключение потребителя на ВЛ-0,4кВ п.С.Кузнечиха, ул.Чкалова, 23 от КТП-22, РУ-0,4кВ | 19.10.2020г.
7 | 26.10.2020г. | Замена опор ВЛ-10кВ РП 1 - ТП-1 п.Тайгинка | 26.10.2020г.
8 | 28.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул. Интернационала от ТП-172, РУ-0,4кВ | 28.10.2020г.
НОЯБРЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.11.2020г. | Замена автоматического включателя п.Терема, ул.Пятая, 55 от КТП-160, РУ-0,4кВ | 02.11.2020г.
2 | 08.11.2020г. | Ревизия контактных соединений ТП-64, РУ-0,4кВ, гр.7 г.Кыштым | 08.11.2020г.
3 | 10.11.2020г. | Обрезка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост", г.Кыштым | 10.11.2020г.
4 | 10.11.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ, п.Тайгинка от РП-1 Тайгинский комбинат | 10.11.2020г.
5 | 12.11.2020г. | Замена РПС в ТП-64, РУ-0,4кВ, гр.7 г. Кыштым | 12.11.2020г.
6 | 18.11.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Новороссийская, 42А от ТП-7, РУ-0,4кВ, гр.1 | 18.11.2020г.
7 | 20.11.2020г. | Замена автоматического включателя на ВЛ-0,4кВ п. Терема, ул.Пятая, 54 от ТП-361, РУ-0,4кВ | 20.11.2020г.
8 | 23.11.2020г. | Регулировка напряжения Т-1 КТП-102 ДНТ Локомотив | 23.11.2020г.
9 | 23.11.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-0,4кВ от ТП-3А, РУ-0,4кВ, гр.22 | 23.11.2020г.
10 | 27.11.2020г. | Замена опоры ВЛ-0,4кВ г. Кыштым, ул.Нязепетровская от ТП-4, РУ-0,4кВ, гр.8 | 27.11.2020г.
декабрь 2020год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 01.12.2020г. | Обрезка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ до КТП-160 ДОЛ "Волна" | 01.12.2020г.
2 | 04.12.2020г. | Замена автоматического выключателя в КТП-Рипус, РУ-0,4кВ, гр.4 г. Кыштым | 04.12.2020г.
3 | 08.12.2020г. | Замена прибора учета в КТП-160, РУ-0,4кВ, гр.4 п. Терема | 08.12.2020г.
4 | 14.12.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Ворошилова от РП-10, РУ-0,4кВ | 14.12.2020г.
5 | 18.12.2020г. | Плановые работы в РУ-10кВ КТП-160 ДОЛ "Волна" г. Кыштым | 18.12.2020г.
6 | 22.12.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Слюдорудник, ул. Проезжая от КТП-3, РУ-0,4кВ | 22.12.2020г.