## 1 квартал 2018
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | КТПН-400 | 6/0,4 | 400 | 360 | 100 | 0
2 | ТП-1409 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 100 | 0
3 | ТП-68А | 10/0,4 | 500 | 120 | 100 | 0
4 | ТП-1115 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
5 | ТП-1435 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
6 | КТП-Ухановка | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
7 | ТП-6 | 6/0,4 | 500 | 500 | 100 | 0
8 | ТП-5222 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
9 | КТП-6 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
10 | КРУН-17 | 10 | 2170 | 2170 | 100 | 0
11 | ТП-1185 | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
12 | ТП-1150 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
13 | ТП-1190 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
14 | ТП-1289 | 6/0,4 | 1190 | 1190 | 100 | 0
15 | ТП-1420 | 6/0,4 | 500 | 500 | 100 | 0
16 | ТП-1407 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
17 | ТП-4 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
18 | ТП-3 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
19 | КТП-2390 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | КТП-2391 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
21 | КТП-1412 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
22 | ТП-1202 | 6/0,4 | 640 | 640 | 100 | 0
23 | ТП-5170 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
24 | КТП-1217 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
25 | ТП-1155 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
26 | ТП-1032 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
27 | ТП-1076 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
28 | КТП-100 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
29 | КТПМ-63 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
30 | КТП-145 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
31 | КТП-1 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
32 | ТП-1 | 10/0,4 | 500 | 500 | 100 | 0
33 | КТП-3 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
34 | ТП-3 | 10/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
35 | КТП-4 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
36 | КТП-5 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
37 | КТП-6 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
38 | КТП-Развязка | 10/0,4 | 200 | 200 | 100 | 0
39 | КТП-9км | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
40 | КТП-11км | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
41 | КТП-14 | 10/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0
42 | КТП-35км | 10/0,4 | 63 | 63 | 100 | 0
43 | ТП-3521 | 10/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
44 | ТП-3564 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
45 | ТП-3549 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
46 | РП-10 | 10/0,4 | 945 | 945 | 100 | 0
47 | ТП-3589 | 10/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
48 | РП-42 | 6 | 1910 | 1910 | 100 | 0
49 | ТП-3544 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
50 | ТП-4490 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
51 | ТП-2082 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
52 | ТП-2081 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
53 | ТП-2115 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
54 | ТП-2468 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
55 | ТП-3590 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
56 | ТП-4162 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
57 | ТП-3077 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
58 | ТП-4211 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
59 | ТП-4184 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
60 | ТП-4185 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
61 | КТП-250 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
62 | ТП-4072 | 6/0,4 | 360 | 360 | 100 | 0
63 | ТП-3534 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
64 | ТП-3548 | 10/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
65 | КТП-4106 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
66 | КТП-3090 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
67 | КТП-3577 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
68 | КТП-5606 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
69 | РП-28 | 10/0,4 | 500 | 500 | 100 | 0
70 | ТП-5621 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
71 | ТП-5647 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
72 | ТП-5662 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
73 | ТП-5671 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
74 | ТП-5777 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
75 | ТП-5685 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
76 | ТП-5687 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
77 | ТП-5688 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
78 | ТП-5692 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
79 | ТП-5698 | 10/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0