## "ЧЭК" 2018
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО "ЧЭК"
ЯНВАРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 10.01.2019г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д Обухова 26А от РУ-0,4кВ ТП-1150 | 10.01.2019г
2 | 10.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Жданова п.Тайгинка от РУ-0,4кВ ТП-1 | 10.01.2019г
3 | 12.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Уральская п.Б.Егусты от РУ-0,4кВ ТП-100 | 12.01.2019г
4 | 14.01.2019г | Обрезка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост" г.Кыштым | 14.01.2019г
5 | 16.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Горная п.Слюдорудник от РУ-0,4кв ТП-1 | 16.01.2019г
6 | 18.01.2019г | Замена РПС и трансформаторов тока в РУ-0,4кВ КТП-19 "Факел" | 18.01.2019г
7 | 23.01.2019г | Плановые работы потребителем на ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-РЭС г.Кыштым | 23.01.2019г
8 | 26.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ "Косой мост" г.Кыштым | 26.01.2019г
9 | 27.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Песочная п.Тайгинка от РУ-0,4кВ КТП-3 | 27.01.2019г
10 | 29.01.2019г | Замена трансформаторов тока потребителем в РУ-0,4кВ, 2 с.ш., ТП-РЭС | 29.01.2019г
11 | 29.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Жданова п.Тайгинка от РУ-0,4кВ, гр.1, ТП-3 | 29.01.2019г
ФЕВРАЛЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 08.02.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ пр.Мичуринский п.Терема от РУ-0,4кВ ТП-320 | 08.02.2019г
2 | 08.02.2019г | Ревизия трансформатора КТП-3 п.Каолиновый | 08.02.2019г
3 | 09.02.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина п.С.Кузнечиха от РУ-0,4кВ КТП-22 | 09.02.2019г
4 | 14.02.2019г | Плановые работы потребителем на ВЛ-10кВ от РУ-10кВ КРУН-17 п.Каштак | 14.02.2019г
5 | 14.02.2019г | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ул.Шмидта от РУ-0,4кВ ТП-4 г.Кыштым | 14.02.2019г
6 | 14.02.2019г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д Новороссийская №14 от РУ-0,4кВ ТП-13 | 14.02.2019г
7 | 20.02.2019г | Замена пролета ВЛ-0,4кВ п.Терема от РУ-0,4кВ ТП-320 гр.2 | 20.02.2019г
8 | 21.02.2019г | Монтаж охранной сигнализации в РУ-6/0,4кВ ТП-1109 | 21.02.2019г
9 | 27.02.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Л.Каскова г.Кыштым от РУ-0,4кВ ТП-63 гр.3 | 27.02.2019г
МАРТ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.03.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Моховая п.Каолиновый от РУ-0,4кВ КТП-3 | 03.03.2019г
2 | 06.03.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Металлистов г.Кыштым от РУ-0,4кВ ТП-8 | 06.03.2019г
3 | 07.03.2019г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д Новороссийская №60 от РУ-0,4кВ ТП-9 гр.2 | 07.03.2019г
4 | 15.03.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Механическая от РУ-0,4кВ ТП-40 г.Кыштым | 15.03.2019г
АПРЕЛЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 08.04.2019г | Расчистка охранной зоны в пролете ВЛ-6кВ "Косой мост". | 08.04.2019г
2 | 12.04.2019г | Перетяжка участка ВЛ-0,4кВ, выправка опор п.Б.Егусты от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ. | 12.04.2019г
3 | 12.04.2019г | Замена РПС гр.8 в РУ-0,4кВ ТП-16 | 12.04.2019г
4 | 13.04.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Цыганкова п.Тайгинка. | 13.04.2019г
5 | 14.04.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Кувалжиха от РУ-0,4кВ КТП-63/6/0,4кВ. | 14.04.2019г
6 | 17.04.2019г | Переключение ВЛ-0,4кВ в обход строительной площадки от РУ-0,4кВ ТП-10 | 17.04.2019г
7 | 23.04.2019г | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ул. Западная от РУ-0,4кВ ТП-4 гр.7 | 23.04.2019г
8 | 25.04.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Лесная п.Б.Егусты от РУ-0,4кВ КТП-Егусты | 25.04.2019г
9 | 28.04.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ, РЛНД-6кВ в сторону КТП-65 г.Кыштым | 28.04.2019г
МАЙ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 08.05.2019г | Выправка опор, устранение провеса провода ВЛ-0,4кВ ул.Самовольная, Парк Б от РУ-0,4кВ ТП-5 | 08.05.2019г
2 | 14.05.2019г | Подключение новой КТП-6/0,4кВ к ВЛ-6кВ ПС "Каолиновый" - ТП-1 | 14.05.2019г
ИЮНЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.06.2019г | Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул.Клубная п.Северная Кузнечиха от РУ-0,4кВ КТП-22 | 03.06.2019г
2 | 04.06.2019г | Замена опор на ВЛ-6кВ п. Косой мост | 04.06.2019г
3 | 05.06.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - п.Б.Егусты | 05.06.2019г
4 | 10.06.2019г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д. ул.Мира 15 п.Тайгинка | 10.06.2019г
5 | 10.06.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Кувалжиха | 10.06.2019г
6 | 16.06.2019г | Замена высоковольтного разрядника на ВЛ-10кВ п.Тайгинка | 16.06.2019г
7 | 21.06.2019г | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Медный переулок от РУ-0,4кВ КТП-65 | 21.06.2019г
ИЮЛЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.07.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ ТП-5747. | 02.07.2019г
2 | 05.07.2019г | Ремонт вводного РПС в РУ-0,4кВ КТП-320 п. Терема. | 05.07.2019г
3 | 08.07.2019г | Замена разрядников КТП-10/0,4кВ Егусты г.Кыштым. | 08.07.2019г
4 | 10.07.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ КТП-22 п. Северная Кузнечиха. | 10.07.2019г
5 | 10.07.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ МТП-20 п. Южная Кузнечиха. | 10.07.2019г
6 | 15.07.2019г | Замена шлейфа на вводном разъединителе в РУ-6кВ КТП-22 п.Северная Кузнечиха. | 15.07.2019г
7 | 15.07.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ МТП-Кувалжиха. | 15.07.2019г
8 | 15.07.2019г | Замена концевой муфты в РУ-10кВ яч.8 РП-10. | 15.07.2019г
9 | 18.07.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ КТП-4 "Таблетка" | 18.07.2019г
10 | 18.07.2019г | Замена опоры ул. Северная п.С.Кузнечиха от РУ-0,4кВ КТП-22. | 18.07.2019г
11 | 22.07.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост" г.Кыштым. | 22.07.2019г
12 | 24.07.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 2 с.ш гр.16 РП-10 | 24.07.2019г
АВГУСТ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 04.08.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Нязепетровская от РУ-0,4кВ КТП-5. | 04.08.2019г
2 | 05.08.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-122. | 05.08.2019г
3 | 05.08.2019г | Замена автоматического выключателя на ВЛ-0,4кВ ул. 4я Рыбинская 7 от РУ-0,4кВ КТП-23. | 05.08.2019г
4 | 06.08.2019г | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ул.Калинина п.Ю.Кузнечиха от РУ-0,4кВ МТП-20. | 06.08.2019г
5 | 06.08.2019г | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ул.Северная п.С.Кузнечиха от РУ-0,4кВ КТП-22 | 06.08.2019г
6 | 09.08.2019г | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ул.Дарвина г.Кыштым от РУ-0,4кВ ТП-4. | 09.08.2019г
7 | 13.08.2019г | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ул.Песочная п. Тайгинка от РУ-0,4кВ КТП-3Т. | 13.08.2019г
8 | 14.08.2019г | Замена вводных трансформаторов тока в РУ-0,4кВ 1с.ш., 2с.ш. ТП-1052. | 14.08.2019г
9 | 16.08.2019г | Замена изолятора в РУ-6кВ, ревизия рубильника в РУ-0,4кВ ТП-2К п.Каолиновый. | 16.08.2019г
10 | 22.08.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ КТП-63 г.Кыштым. | 22.08.2019г
11 | 23.08.2019г | Замена силового трансформатора ТМ-180кВА на ТП-2К г.Кыштым. | 23.08.2019г
12 | 24.08.2019г | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост". | 24.08.2019г
СЕНТЯБРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 09.09.2019г | Замена автоматического выключателя в РУ-6кВ ТП-2 п.Каолиновый. | 09.09.2019г
2 | 10.09.2019г | Замена прибора учета в РУ-0,4кВ щ.2, гр.16 РП-10. | 10.09.2019г
3 | 12.09.2019г | Замена трансформатора напряжения ТН-2 в РУ-10кВ РП-10 | 12.09.2019г
4 | 13.09.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул.Кольцова от РУ-0,4кВ ТП-5 ("КОЗ"). | 13.09.2019г
5 | 20.09.2019г | Замена РЛНД-10 на ВЛ-10кВ п.Тайгинка. | 20.09.2019г
6 | 20.09.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ "Косой мост". | 20.09.2019г
7 | 21.09.2019г | Плановые работы потребителем на ВЛ-0,4кВ ул.Кольцевая 25, п.Терема от РУ-0,4кВ ТП-320. | 21.09.2019г
8 | 27.09.2019г | Замена силового трансформатора ТМ-400кВА на КТП-1С п.Слюдорудник | 27.09.2019г
9 | 30.09.2019г | Замена опоры, пасынка ул.Центральная п.Слюдорудник от РУ-0,4кВ КТП-1С | 30.09.2019г
ОКТЯБРЬ 2019год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 01.10.2019г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Новороссийская 57 от ТП-8, РУ-0,4кВ, гр.7. | 01.10.2019г
2 | 02.10.2019г | Замена участка ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул.Уральская от РУ-0,4кВ ТП-64 г.Кыштым. | 02.10.2019г
3 | 04.10.2019г | Замена трансформаторов тока 400/5 и приборов учета в ТП-117, РУ-0,4кВ, гр. 2, гр.4 г.Кыштым. | 04.10.2019г
4 | 07.10.2019г | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ п.Ю.Кузнечиха, ул.Железнодорожная от РУ-0,4кВ МТП-20. | 07.10.2019г
5 | 07.10.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Тайгинка, ул.Строительная от РУ-0,4кВ ТП-1Т. | 07.10.2019г
6 | 08.10.2019г | Выправка опор ВЛ-0,4кВ п.Тайгинка. Ул.Строителей, Горная от РУ-0,4кв ТП-1Т. | 08.10.2019г
7 | 11.10.2019г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ул.Василевского, 4 от РУ-0,4кВ ТП-9. | 11.10.2019г
8 | 11.10.2019г | Плановые работы потребителем на ВЛ-0,4кВ ул.Благодатная, 20 п.Терема от РУ-0,4кВ КТП-160. | 11.10.2019г
9 | 14.10.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-70 г.Кыштым. | 14.10.2019г
10 | 15.10.2019г | Переподключение ж/д ул.Новороссийская, 17б от РУ-0,4кВ ТП-10. | 15.10.2019г
11 | 16.10.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-64 г.Кыштым. | 16.10.2019г
12 | 21.10.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ ТП-40 г.Кыштым. | 21.10.2019г
13 | 27.10.2019г | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ "Косой мост". | 27.10.2019г
14 | 29.10.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Правды от ТП-32, РУ-0,4кВ. | 29.10.2019г
15 | 29.10.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Каолиновая от ТП-1К, РУ-0,4кВ. | 29.10.2019г
НОЯБРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 08.11.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Малышева от ТП-73, РУ-0,4кВ. | 08.11.2019г
2 | 11.11.2019г | Планово-предупредительные работы в РУ-10/0,4кВ КТП-160 Волна. | 11.11.2019г
3 | 11.11.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-0,4кВ ул.К.Либкнехта, 170 от ТП-19, РУ-0,4кВ. | 11.11.2019г
4 | 11.11.2019г | Выправка опор ВЛ-0,4кВ п.Каолиновый, ул.Тургенева от КТП-3К, РУ-0,4кВ. | 11.11.2019г
5 | 13.11.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ КТП-57. | 13.11.2019г
6 | 13.11.2019г | Замена прибора учета на вводе РУ-0,4кВ, ТП-64. | 13.11.2019г
7 | 16.11.2019г | Монтаж трансформаторов тока и прибора учета КТП-132, РУ-0,4кВ, гр.7. | 16.11.2019г
8 | 21.11.2019г | Плановые работы потребителем на ВЛ-0,4кВ п.Терема от ТП-320, РУ-0,4кВ, гр.3. | 21.11.2019г
9 | 22.11.2019г | Замена автоматического выключателя в ТП-1258, РУ-0,4кВ, ввод с Т-1. | 22.11.2019г
декабрь 2019год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-0,4кВ ул.К.Либкнехта, 170 от ТП-19, РУ-0,4кВ. | 03.12.2019г
2 | 04.12.2019г | Плановые работы потребителем на траверсе ж/д. ул.Люблинская, 38 от РП-2, РУ-0,4кВ, щ.2, гр.5. | 04.12.2019г
3 | 06.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Ю.Кузнечиха, ул.Железнодорожная от КТП-20, РУ-0,4кВ. | 06.12.2019г
4 | 06.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.С.Кузнечиха, ул.Пушкина от КТП-22, РУ-0,4кВ. | 06.12.2019г
5 | 10.12.2019г | Замена трансформатора тока ТП-2К, РУ-0,4кВ п.Каолиновый. | 10.12.2019г
6 | 10.12.2019г | Замена трансформатора тока ТП-1Т, РУ-0,4кВ п.Тайгинка | 10.12.2019г
7 | 11.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.Кыштым, ул.Дарвина от КТП-5, РУ-0,4кВ. | 11.12.2019г
8 | 11.12.2019г | Доливка масла в ТМ-400кВА ТП-1 "Факел". | 11.12.2019г
9 | 19.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы КТП-160, РУ-0,4кВ, гр.4 п.Терема, ул.Пятая. | 19.12.2019г
10 | 25.12.2019г | Замена автоматического выключателя ул.Калужская, 11 от КТП-23, РУ-0,4кВ. | 25.12.2019г